## INFRA-MISTA-bdi 20.31%
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
| 1000 | TERRAPLENAGEM
SMOP | TER-2 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE BAIXA RESISTÊNCIA | m³ | 5939.63 | 5.05 | 29995.13
SMOP | TER-9 | TRANSP. MAT. C/ CAMINHÃO BASC. DMT 1.001 a 5.000 M | m³ | 1322.61 | 3.5 | 4629.13
SMOP | TER-10 | TRANSP. MAT. C/ CAMINHÃO BASC. DMT 5.001 a 10.000 M | m³ | 6398.91 | 6.12 | 39161.32
|  | Sub Total - Terraplenagem |  |  |  | 73785.58
| 2000 | PAVIMENTAÇÃO
SMOP | PAV-1 | SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL COM AREIA | m³ | 3787.44 | 67.83 | 256902.05
SMOP | PAV-3 | EXECUÇÃO DE SUB BASE DE MOLEDO COMPACTADO | m³ | 2175 | 60.07 | 130652.25
SINAPI | PAV-5 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 1231.91 | 94.06 | 115873.45
SMOP | PAV-4 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO | m³ | 946.87 | 80.04 | 75787.47
SMOP | PAV-3101 | MATERIAL RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME DECRETO DE LEI MUNICIPAL Nº 852 | m³ | 854.98 | 60.91 | 52076.83
SMOP | PAV-7 | IMPRIMAÇÃO C/ EMULSÃO RM -1C | m² | 14589.77 | 2.13 | 31076.21
SMOP | PAV-8 | PINTURA DE LIGAÇÃO C/EMULSÃO RM -1C | m² | 14589.77 | 1.31 | 19112.59
SMOP | PAV-16 | REVEST. C/CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA “C” | m³ | 729.49 | 410.08 | 299149.25
SMOP | PAV-15 | REVEST. C/CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA “A” | m³ | 729.49 | 378.64 | 276214.09
SMOP | PAV-20 | FORNEC/ASSENT. DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLD.C/SARJETA | m | 2692.22 | 33.3 | 89650.92
SMOP |  | FORNEC/ASSENT. DE GUIA REBAIXADA DE CONCRETO PRÉ MOLD. | m | 134.92 | 19.45 | 2624.194
SMOP | PAV-28 | ARRANC. DE MEIO FIO DE CONCRETO | m | 5349.43 | 6.39 | 34182.85
SMOP | PAV-57 | FRESAGEM DO PAVIMENTO COM VARREÇÃO, LAVAGEM E TRANSPORTE | m³ | 914.39 | 113.93 | 104176.45
SMOP | PAV-40 | ARRANC. E CARGA DE CAPA ASFÁLTICA C/ ESCAVADEIRA | m3 | 237.14 | 21.68 | 5141.19
SMOP | TER-12 | TRANSP. MAT. C/ CAMINHÃO BASC. DMT 15.001 a 20.000 M | m³ | 3770.88 | 11.36 | 42837.19
SMOP | TER-1 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 474.29 | 3.79 | 1797.55
IPPUC/2005 | 280323/280325 | LEVANTAMENTO / REBAIXAMENTO TAMPÃO DE FERRO | ud | 7 | 34.53 | 241.71
SMOP | PAV-44 | CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCTMK= 1,5 MPA | m³ | 21 | 206.07 | 4327.47
SMOP | PAV-45 | PLACA DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCTMK= 4,5 MPA COM RÉGUA VIBRATÓRIA SIMPLES, INCLUSIVE FORMA METÁLICA | m³ | 52.5 | 370.93 | 19473.82
SMOP | PAV-50 | CURA ÚMIDA DE PLACA DE CONCRETO | m² | 210 | 1.92 | 403.2
SMOP | PAV-51 | CURA QUÍMICA DE PLACA DE CONCRETO | m² | 210 | 3.66 | 768.6
SMOP | PAV-54 | JUNTA TRANSVERSAL, INCLUSIVE CORTE, TRELIÇA AÇO CA-25 ø 25mm, CORDÃO DE POLIPROPILENO E SELANTE | m | 63 | 49.93 | 3145.59
|  | Sub Total - Pavimentação |  |  |  | 1565614.924
| 3000 | DRENAGEM
SMOP | GAP-1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | m³ | 20.23 | 34.23 | 692.47
SMOP | GAP-2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS | m³ | 141.59 | 7.19 | 1018.03
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP JUN/11 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 02
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 02 Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP | GAP-3 | REATERRO MANUAL DE VALAS C/APILOAMENTO | m³ | 16.42 | 18.25 | 299.66
SMOP | GAP-4 | REATERRO MECÂNICO DE VALAS C/APILOAMENTO | m³ | 114.94 | 4.8 | 551.71
SMOP | GAP-6 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO | m³ | 30.45 | 1.13 | 34.4
SMOP | GAP-9 | TRANSP. DE MATERIAIS DMT ATÉ 500m | m³ | 42.63 | 1.13 | 48.17
SMOP | GAP-19 | FORNEC/ASSENT. TUBO DE CONCRETO Ø 0,40 M ARMADO P.A-1 | m | 155 | 50.52 | 7830.6
SMOP | GAP-63 | CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO | ud | 46 | 598.96 | 27552.16
SMOP | GAP-125 | LASTRO DE BRITA | m³ | 1.19 | 83.23 | 99.04
SMOP | GAP-110 | POÇO DE VISITA P/ TUBOS DE Ø 2,20 M C/ TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO | ud | 2 | 4182.84 | 8365.68
SMOP | GAP-150 | ESGOTAMENTO CONTÍNUO D'ÁGUA | h | 61.18 | 4.4 | 269.19
|  | CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES A DEMOLIR | ud | 72 | 35 | 2520
SMOP | GAP-64 | CAIXA DE CAPTAÇÃO DUPLA C/GRELHA DE FERRO FUNDIDO | ud | 2 | 950.52 | 1901.04
SMOP/2005 | 530148 | CAIXA DE CAPTAÇÃO DUPLA COM ABERTURA NO MEIO-FIO - ALTURA ATÉ 1,20M | ud | 4 | 1924.75 | 7699
SMOP/2005 | 530149 | CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES COM ABERTURA NO MEIO-FIO - ALTURA ATÉ 1,20M | ud | 25 | 913 | 22825
|  | Sub Total - Drenagem |  |  |  | 81706.15
| 4000 | SINALIZAÇÃO
SMOP | 550011 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO OITAVADA L= 0.30 - PARE TIPO 4A FIXADA EM CANO | ud | 6 | 311.55 | 1869.3
IPPUC/2005 | 260209 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO DISCO D= 0.75 REGULAMENTAÇÃO FIXADA EM CANO | ud | 2 | 430 | 860
SMOP | 550024 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO DISCO D= 0.50 REGULAMENTAÇÃO TIPO 3A FIXADA EM CANO | ud | 39 | 263.71 | 10284.69
SMOP | 260203 | Fornecimento e colocação de placa de aço, 1,00 x 1,00 (diagramada), fixada em cano | ud | 7 | 417 | 2919
SMOP | 260212 | Fornecimento e colocação placa de aço, 1,00 x 0,50 - ( estar formado capsula ), fixada em cano | ud | 3 | 327 | 981
SMOP | 260213 | Fornecimento e colocação de placa de aço,0,80 x 0,80 - advertência, fixada em cano | ud | 7 | 287 | 2009
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP JUN/11 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 02
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 02 Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP | 260217 | Fornecimento e colocação de placa de aço,0,50 x 0,50 - marcadores de alinhamento, fixada em cano | ud | 14 | 184 | 2576
SMOP | 260214 | Fornecimento e colocação de placa de aço,1,00 x 0,60 - marcadores de alinhamento - fixada em cano | ud | 2 | 233.4 | 466.8
SMOP | 550113 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA 2,00 X 1,00, FIXADA EM SEMI-PÓRTICO (DIAGRAMADA) | ud | 3 | 770 | 2310
IPPUC/2005 | 260202 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA 3,00 X 1,50, FIXADA EM SEMI-PÓRTICO | ud | 6 | 1740 | 10440
SMOP | 550006 | PLACA SINALIZADORA PREFERENCIAL PADRÃO DNER | ud | 1 | 550.73 | 550.73
IPPUC/2005 | 260219 | Retirada de placa de sinalização em cano | ud | 13 | 5.59 | 72.67
IPPUC/2005 | 260220 | Retirada de placa de sinalização em braço projetado (0,50x1,00) (1,00x1,00) (1,00x2,00) | ud | 4 | 53.89 | 215.56
SMOP | 550014 | EXECUÇÃO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO COR AMARELA | m² | 294.62 | 33.45 | 9855.039
SMOP | 550015 | EXECUÇÃO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO COR BRANCA | m² | 467.27 | 33.45 | 15630.1815
SMOP | 550016 | EXECUÇÃO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO COR BRANCA | m² | 456.95 | 58.54 | 26749.853
SMOP | 550017 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHÕES L = 26 X 18 X 5CM NAS CORES BRANCO/ AMARELO COM REFLETIVOS MONODIRECIONAIS | ud | 454 | 16.46 | 7472.84
SMOP | 550018 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHÕES L = 26 X 18 X 5CM NAS CORES BRANCO/ AMARELO COM REFLETIVOS BIDIRECIONAIS | ud | 472 | 17.29 | 8160.88
|  | Sub Total - Sinalização |  |  |  | 103423.5435
| 5000 | PAISAGISMO
SMOP | PAI-13 | FORN/PLANTIO DE GRAMA EM LEIVAS C/ TERRA PRETA | m² | 5982.69 | 7.82 | 46784.6358
SMOP | PAI-2 | REGULARIZAÇÃO / COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS | m² | 13782.59 | 3.42 | 47136.4578
SMOP | PAI-31 | IMPLANTAÇÃO DE RAMPA PARA DEFICIENTE, COM LAJOTA TÁTIL DE ALERTA NAS LATERAIS, INCLUSIVE PINTURA, MEDINDO: 2,20 X 1,20 X 1,80 M. | ud | 26 | 360.67 | 9377.42
SMOP |  | IMPLANTAÇÃO DE RAMPA PARA DEFICIENTE, COM PISTA TÁTIL DE ALERTA, ALONGADA E OU DE TRAVESSIA. | ud | 7 | 557.22 | 3900.54
SMOP |  | IMPLANTAÇÃO DE RAMPA PARA CICLOVIA, MEDINDO: 2.00 X0.80X1.40m | ud | 1 | 214.31 | 214.31
| COTAÇÃO | ASFALTO TEXTURIZADO COLORIDO - COR VERMELHA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E APLICAÇÃO) | m² | 2091.87 | 45.11 | 94364.2557
|  | PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALT, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA. EXCLUSIVE FORNECIMENTO | ud | 131 | 26.48 | 3468.88
|  | PARACICLOS A IMPLANTAR | ud | 10 | 169.33 | 1693.3
|  | TELEFONE PÚBLICO COM LIXEIRA A IMPLANTAR | ud | 3 | 3543.2 | 10629.6
|  | LIXEIRA A IMPLANTAR | ud | 2 | 275 | 550
|  | MÓDULO DE EMOLDURAMENTO PARA ARBORIZAÇÃO - "PONT-Á-MOUSSON" | ud | 79 | 396 | 31284
|  | PISO PODOTÁTIL | m² | 14.63 | 44 | 643.72
SMOP | PAV-43 | REVESTIMENTO CBUQ FAIXA ESPECIAL | m³ | 0.76 | 424.39 | 322.5364
SMOP | PAV-5 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 2.3 | 94.06 | 216.338
SMOP | PAV-7 | IMPRIMAÇÃO C/ EMULSÃO RM -1C | m² | 15.33 | 2.13 | 32.6529
SMOP | PAI-8 | FORN/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E= 6,0 CM COR NATURAL | m² | 4884.07 | 55.1 | 269112.257
SMOP | PAI-9 | FORN/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E= 6,0 CM COR PRETA | m² | 2446.33 | 62.44 | 152748.8452
SMOP | PAI-10 | FORN.ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E= 8,0 CM COR NATURAL | m² | 333.95 | 63.28 | 21132.356
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP JUN/11 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 02
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 02 Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP | PAI-11 | FORN/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E= 8,0 CM COR PRETA | m² | 120.22 | 72.07 | 8664.2554
SMOP | 200204U | GRADIL EM FERRO LAMINADO REDONDO 1/2" | m2 | 197.42 | 158.15 | 31221.973
SMOP | PAI-33 | CORTE DE ÁRVORES Ø ATÉ 0,20 M, INCLUSIVE DESTOCAMENTO E TRANSPORTE | ud | 1 | 37.4 | 37.4
|  | TRANSPLANTE DE ÁRVORES | ud | 21 | 26.48 | 556.08
|  | Sub Total - Paisagismo |  |  |  | 734091.8132
| 6000 | ILUMINAÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RDU
SMOP/OPIP | 117870 | ISOL.C/PINO UNIVER. 15KV POLIMERICO | un | 21 | 48.92 | 1027.32
SMOP/OPIP | ILU 071 | CHAVE FUS. DSTB,TIPO C,15KV C/PF. | un | 3 | 243.03 | 729.09
SMOP/OPIP | ILU 185 | ISOLADOR TIPO PILAR PORCELANA 15KV 110NBI | un | 6 | 60.24 | 361.44
SMOP/OPIP | ILU 101 | CONECT. CUNHA 336CA / 336 CA | un | 5 | 16.61 | 83.05
SMOP/OPIP | ILU 155 | ESPACADOR RD 15KV COM ANEL | cj | 90 | 23.66 | 2129.4
SMOP/OPIP | ILU 183 | ISOLADOR ANCOR. 13,8KV BASTAO PORCELANA | un | 8 | 61.97 | 495.76
SMOP/OPIP | ILU 253 | RABICHO PARA RSI 35MM2; 0,5M C/3 RABICHOS COLORIDO | un | 11 | 30.96 | 340.56
SMOP/OPIP | ILU 184 | ISOLADOR ROLDANA | un | 16 | 3.21 | 51.36
SMOP/OPIP | ILU 013 | ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2 AWG | un | 14 | 6.05 | 84.7
SMOP/OPIP | 3005046 | ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2/0 AWG | un | 3 | 4.93 | 14.79
SMOP/OPIP | ILU 002 | ALCA ESTAI 6.4MM | un | 1 | 5.63 | 5.63
SMOP/OPIP | ILU 003 | ALCA ESTAI 9.5MM | un | 12 | 11.03 | 132.36
SMOP/OPIP | ILU 008 | ALCA DE SERVICO CAA 6 AWG | un | 1 | 2.73 | 2.73
SMOP/OPIP | ILU 254 | SAPATILHA | un | 15 | 3.16 | 47.4
SMOP/OPIP | ILU 174 | GANCHO-OLHAL | un | 38 | 10.95 | 416.1
SMOP/OPIP | ILU 018 | ARMACAO SEC. COM 1 ESTRIBO | un | 5 | 18.18 | 90.9
SMOP/OPIP | ILU 202 | LUVA DE EMENDA CA 2 AWG | un | 4 | 5.09 | 20.36
SMOP/OPIP | ILU 205 | LUVA EMENDA CA 2/0 AWG | un | 2 | 12.95 | 25.9
SMOP/OPIP | 3012026 | CABO DE ALUM. TRIPLEX 16 MM2 | m | 3 | 3.01 | 9.03
SMOP/OPIP | 3012050 | CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 16 MM2 | m | 1 | 4.19 | 4.19
SMOP/OPIP | 3012220 | CABO CA 2 AWG | kg | 1 | 14.05 | 14.05
SMOP/OPIP | 3012247 | CABO CA 2/0 AWG | kg | 1 | 15.16 | 15.16
SMOP/OPIP | ILU 044 | CABO CA 336,4 MCM | kg | 3 | 18.79 | 56.37
SMOP/OPIP | 3012816 | CORDOALHA DE ACO SM 6,4MM | kg | 7 | 14.42 | 100.94
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP JUN/11 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 02
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 02 Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP/OPIP | 3012859 | CORDOALHA DE ACO HS 9,5MM | kg | 193 | 14.42 | 2783.06
SMOP/OPIP | ILU 231 | PARA-RAIOS - 15KV - 5KA DISTRIBUICAO | un | 5 | 189.73 | 948.65
SMOP/OPIP | 3017010 | ELO FUSIVEL 500MM 2A TIPO H | un | 2 | 5.2 | 10.4
SMOP/OPIP | ILU 077 | CINTA CIRCULAR 200MM | un | 1 | 33.46 | 33.46
SMOP/OPIP | 3042112 | CINTA CIRCULAR 210MM | un | 1 | 26.3 | 26.3
SMOP/OPIP | ILU 203 | LUVA EMENDA CA 336.4 MCM | un | 3 | 22.06 | 66.18
SMOP/OPIP | ILU 019 | ARMACAO SEC. COM 4 ESTRIBOS | un | 3 | 60.89 | 182.67
SMOP/OPIP | ILU 160 | FIO ACO-COBRE 16 MM2 | kg | 8 | 50.4 | 403.2
SMOP/OPIP | ILU 178 | HASTE ATERR. ACO-COBRE 2.4 M | un | 6 | 44.74 | 268.44
SMOP/OPIP | ILU 038 | CABO DE ALUM. COBERTO 15KV 185MM | m | 1421 | 32.88 | 46722.48
SMOP/OPIP | ILU 127 | CONECT.TERM. COMP. COBRE 16MM2 1F | un | 6 | 15.68 | 94.08
SMOP/OPIP | ILU 123 | CONECT. CUNHA TIPO III IP E RAMAL | un | 1 | 8.28 | 8.28
SMOP/OPIP | ILU 117 | CONECT. CUNHA TIPO I IP E RAMAL | un | 10 | 8.46 | 84.6
SMOP/OPIP | ILU 122 | CONECT. DER. CUNHA TIPO D IP E RAMAL | un | 4 | 10.11 | 40.44
SMOP/OPIP | ILU 104 | CONECT. CUNHA 20CA-CAA / 2CA_E 9,5/ 9,5MM | un | 10 | 13.46 | 134.6
SMOP/OPIP | ILU 099 | CONECT.CUNH 20CA-CAA/20CA E 40CA-CAA/2CA | un | 3 | 13.46 | 40.38
| ILU 116 | CONECT. CUNHA RAMAL 40CA / 70 MM - 20AWG | un | 2 | 14.06 | 28.12
SMOP/OPIP | 7382383 | TERM.ADAPT.P/BT TR 400A 5F | un | 2 | 50.35 | 100.7
SMOP/OPIP | 7399103 | FIXADOR PRE FORMADO ESTAI 9.5mm x 6,4mm | un | 3 | 12 | 36
SMOP/OPIP | 7399111 | BRACO ANTI-BALANCO 35KV ESPACADOR | un | 11 | 37.3 | 410.3
SMOP/OPIP | 7653352 | MASSA PARA ISOLAM. ELÉTRICO SCOTCHFIL 3M | rl | 0.1 | 62.08 | 6.208
SMOP/OPIP | 8101418 | POSTE DUPLO T D/150/10.5 M | un | 6 | 424.09 | 2544.54
SMOP/OPIP | ILU 240 | POSTE DUPLO T B/300/10.5M | un | 1 | 825.84 | 825.84
SMOP/OPIP | ILU 241 | POSTE DUPLO T B/300/12,0M | un | 1 | 1009.32 | 1009.32
SMOP/OPIP | ILU 243 | POSTE DUPLO T B/600/12.0 M | un | 3 | 1311.29 | 3933.87
SMOP/OPIP | ILU 247 | POSTE DUPLO T B-1,5/1000/12M | un | 3 | 2238.87 | 6716.61
SMOP/OPIP | ILU 053 | CABO DE COBRE COBERTO 16MM2 / 15KV | m | 17 | 17.48 | 297.16
SMOP/OPIP | ILU 050 | CABO DE ALUM. QUADRUFLEX 70 MM2 | m | 2 | 23.42 | 46.84
SMOP/OPIP | ILU 144 | CRUZETA DE CONCRETO RETANG. 2.0m 250DAN | un | 8 | 91.89 | 735.12
SMOP/OPIP | ILU 209 | MAO FRANCESA PLANA 619MM | un | 16 | 13.84 | 221.44
SMOP/OPIP | ILU 181 | ISOLADOR DE ANC. 15KV- BASTAO POLIMERICO | un | 31 | 66.66 | 2066.46
SMOP/OPIP | ILU 133 | PINO AUTO TRAVANTE 140MM P/ ISOL. PILAR | un | 6 | 10.06 | 60.36
SMOP/OPIP | ILU 156 | SUPORTE TRANSF. DT 195X100MM | un | 2 | 83.58 | 167.16
SMOP/OPIP | 8118000 | PARAFUSO CABECA QUAD.40MM | un | 12 | 2.8 | 33.6
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP JUN/11 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 02
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 02 Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP/OPIP | 8118043 | PARAFUSO CABECA QUAD.125MM | un | 16 | 3.68 | 58.88
SMOP/OPIP | 8118051 | PARAFUSO CABECA QUAD.150MM | un | 2 | 4.09 | 8.18
SMOP/OPIP | 8118078 | PARAFUSO CABECA QUAD.200MM | un | 12 | 4.66 | 55.92
SMOP/OPIP | 8118094 | PARAFUSO CABECA QUAD.250MM | un | 16 | 5.11 | 81.76
SMOP/OPIP | 8118116 | PARAFUSO CABECA QUAD.300MM | un | 16 | 6.26 | 100.16
SMOP/OPIP | 8118132 | PARAFUSO CABECA QUAD.350MM | un | 9 | 7.18 | 64.62
SMOP/OPIP | ILU 222 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 150MM | un | 9 | 6.74 | 60.66
SMOP/OPIP | ILU 224 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 250MM | un | 4 | 8.14 | 32.56
SMOP/OPIP | ILU 225 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM | un | 13 | 9.11 | 118.43
SMOP/OPIP | ILU 226 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM | un | 9 | 10.21 | 91.89
SMOP/OPIP | ILU 227 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 400MM | un | 4 | 10.95 | 43.8
SMOP/OPIP | ILU 228 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 450MM | un | 9 | 10.98 | 98.82
SMOP/OPIP | ILU 229 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 500MM | un | 3 | 11.86 | 35.58
SMOP/OPIP | ILU 210 | PARAFUSO CABECA ABAUL. 45MM | un | 3 | 3.13 | 9.39
SMOP/OPIP | ILU 211 | PARAFUSO CABECA ABAUL. 70MM | un | 11 | 3.91 | 43.01
SMOP/OPIP | ILU 021 | ARRUELA QUADRADA | un | 161 | 0.73 | 117.53
SMOP/OPIP | ILU 236 | PORCA-OLHAL | un | 51 | 10.68 | 544.68
SMOP/OPIP | ILU 207 | MANILHA-SAPATILHA | un | 36 | 11.59 | 417.24
SMOP/OPIP | ILU 235 | PLACA DE CONCRETO 1000MM | un | 8 | 56.14 | 449.12
SMOP/OPIP | ILU 012 | ALCA PREFORMADA 336,4MCM CA - 336MCM CAA - DSTB | un | 8 | 19.07 | 152.56
| 8121249 | ALCA SERVIÇO 2/0 CA-AA | un | 1 | 4.93 | 4.93
SMOP/OPIP | ILU 190 | LACO PRE-FORMADO ROLDANA CA 2 AWG | un | 8 | 4.49 | 35.92
SMOP/OPIP | ILU 187 | LACO PRE-FORMADO ROLDANA CA 2/0 AWG | un | 3 | 6.17 | 18.51
SMOP/OPIP | ILU 199 | LACO TOPO CA 2 AWG | un | 1 | 4.81 | 4.81
SMOP/OPIP | 8122270 | LACO DE TOPO CA 336,4 MCM | un | 3 | 8.85 | 26.55
SMOP/OPIP | ILU 199 | LACO TOPO CA 2 AWG | un | 1 | 4.81 | 4.81
SMOP/OPIP | 8122270 | LACO DE TOPO CA 336,4 MCM | un | 3 | 8.85 | 26.55
SMOP/OPIP | 8127964 | CONECT. CUNHA 185X185MM C/ CAPA_COMPACTA | un | 13 | 51.31 | 667.03
| ILU 138 | CONECT. TERMINAL COMPRESSAO 16MM MULTIP | un | 1 | 17.31 | 17.31
SMOP/OPIP | ILU 137 | CONECT.TERM. COMP. CA CAA 2 AWG 1F | un | 3 | 15.99 | 47.97
SMOP/OPIP | ILU 139 | CONECT. TERM.COMP. CA CAA 4/0AWG 2F | un | 3 | 34.4 | 103.2
SMOP/OPIP | 8128138 | CONECTOR TERMINAL 2/0 AWG;CA/CAA/ 70mm 2 furos | un | 1 | 16.2 | 16.2
SMOP/OPIP | 8129517 | CONECTOR PERFURANTE 16-70 X 6-35 | un | 35 | 7.88 | 275.8
SMOP/OPIP | 8130272 | ESTRIBO CONECTOR DERIV. CUNHA AL 2CA/CAA | un | 2 | 12.27 | 24.54
SMOP/OPIP | ILU 156 | ESTRIBO CONECTOR DERIV. CUNHA AL 336CA | un | 5 | 17.63 | 88.15
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP JUN/11 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 02
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 02 Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP/OPIP | 8130582 | GRAMPO ANCORA. P/CABO 336 XLPE 15KV | un | 29 | 56.79 | 1646.91
SMOP/OPIP | ILU 128 | CONECTOR DER. LV COBRE 25 A 95MM2 | un | 6 | 43.24 | 259.44
SMOP/OPIP | 8131210 | CONECT.CUNHA 4CA-CAA / 4CA-CAA | un | 1 | 5.23 | 5.23
SMOP/OPIP | ILU 106 | CONECT. CUNHA 2CA /4CAA - 4CA | un | 2 | 10.5 | 21
SMOP/OPIP | 8131856 | CONECTOR,ATERRAMENTO CUNHA; FIO 16/ HASTE 1/2 | un | 6 | 6.5 | 39
SMOP/OPIP | 8131864 | CONECTOR,ATERRAMENTO CUNHA; FIO 16/ FIO 16 | un | 3 | 6.5 | 19.5
SMOP/OPIP | 8134502 | CINTA PLASTICA AUTO TRAVANTE. | un | 4 | 0.12 | 0.48
SMOP/OPIP | ILU 252 | PROTETOR DE BUCHA AT DE TRAFO 15KV | un | 3 | 27.42 | 82.26
SMOP/OPIP | 8135657 | COBERTURA PROTETORA 15KV | un | 4 | 138.36 | 553.44
SMOP/OPIP | 8136050 | FIO DE ALUMINIO COBERTO P/AMARRACAO | m | 33 | 2.11 | 69.63
SMOP/OPIP | 8139601 | SUPORTE L P/CH FUS-P.RAIO | un | 3 | 17.3 | 51.9
SMOP/OPIP | ILU 257 | SUPORTE HORIZONTAL RD/ COMPACTA- 35KV - 875X400 | un | 3 | 70.51 | 211.53
SMOP/OPIP | ILU 032 | BRACO TIPO L 34.5KV P/REDE COMPACTA | un | 12 | 78.89 | 946.68
SMOP/OPIP | ILU 232 | PERFIL U PARA REDE COMPCTA PROTEG. | un | 5 | 87.28 | 436.4
SMOP/OPIP | ILU 168 | FIXADOR DE PERFIL U | un | 5 | 35.58 | 177.9
SMOP/OPIP | ILU 157 | ESTRIBO PARA ESPACADOR LOSANGULAR | un | 11 | 15.95 | 175.45
SMOP/OPIP | ILU 030 | BRACO C/ GRAMPO SUSPENSAO 52MM. | un | 8 | 60.74 | 485.92
SMOP/OPIP | 8804257 | CABO ELET ISOL UG. AL 120MM 0.6 1KV PRET | m | 4 | 8.08 | 32.32
|  | Sub Total |  |  |  | 86507.518
MÃO DE OBRA RDU
SMOP/OPIP | 704 | LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU | us | 15 | 26.13 | 391.95
SMOP/OPIP | 716 | CAVA TERRA/ARENITO ATE 600 DAN ATE | us | 9 | 26.13 | 235.17
SMOP/OPIP | 717 | CAVA TERRA/ARENITO DE 13 A 15M | us | 5 | 26.13 | 130.65
SMOP/OPIP | 743 | LEV.POSTE ATE 12M ATE 1000 DAN | us | 8 | 26.13 | 209.04
SMOP/OPIP | 745 | LEVANT. POSTE ENTRE 13/15M | us | 4 | 26.13 | 104.52
SMOP/OPIP | 750 | CAVA TERRA/ARENITO IGUAL OU SUP. | us | 2 | 26.13 | 52.26
SMOP/OPIP | 751 | CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO | us | 30 | 26.13 | 783.9
SMOP/OPIP | 752 | CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES | us | 2 | 26.13 | 52.26
SMOP/OPIP | 753 | CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES | us | 3 | 26.13 | 78.39
SMOP/OPIP | 755 | ISOLADOR DE PINO | us | 26 | 26.13 | 679.38
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP JUN/11 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 02
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 02 Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP/OPIP | 761 | ARMACAO C/1 EST.OU PORCA-OLHAL | us | 16 | 26.13 | 418.08
SMOP/OPIP | 762 | ARMACAO SECUND. MAIS 1 ESTRIBO | us | 3 | 26.13 | 78.39
SMOP/OPIP | 769 | ESCORA DE SUBSOLO DUPLA | us | 4 | 26.13 | 104.52
SMOP/OPIP | 772 | ESTAI DE POSTE A POSTE AT/BT | us | 0.25 | 26.13 | 6.5325
SMOP/OPIP | 775 | RETENSIONAMENTO CABO AÇO P/ESTAI EXIST | us | 1 | 26.13 | 26.13
SMOP/OPIP | 782 | LANC. COND.AT 40/336CAA > 40/336CA | us | 0.02 | 26.13 | 0.5226
SMOP/OPIP | 792 | LANC.COND. BT ATE 02 CA-CAA | us | 0.05 | 26.13 | 1.3065
SMOP/OPIP | 793 | LANC.COND. BT ACIMA 02 CA-CAA | us | 0.02 | 26.13 | 0.5226
SMOP/OPIP | 796 | LANC.CABO SUBTERRANEO BT | us | 2 | 26.13 | 52.26
SMOP/OPIP | 800 | RETENSION. COND. EXISTENTE AT POR | us | 15 | 26.13 | 391.95
SMOP/OPIP | 801 | RETENSION. COND. EXISTENTE BT POR | us | 11 | 26.13 | 287.43
SMOP/OPIP | 805 | AMARRACAO DE CABO AT E/OU BT | us | 37 | 26.13 | 966.81
SMOP/OPIP | 808 | EMENDA COND. ACO/AL CA/COBRE | us | 7 | 26.13 | 182.91
SMOP/OPIP | 810 | LIGACAO DE CABOS EM AT E BT | us | 54 | 26.13 | 1411.02
SMOP/OPIP | 811 | ATERRAMENTO TEMPORARIO PROT COLETI | us | 3 | 26.13 | 78.39
SMOP/OPIP | 812 | INST. CONJ. SEGURANÇA P/ TRABALHOS | us | 29 | 26.13 | 757.77
SMOP/OPIP | 814 | ATERRAM.TEMPOR.P/PROT.COLETIVA AT | us | 4 | 26.13 | 104.52
SMOP/OPIP | 815 | HASTE ATERR.ACO-COBRE PRIMEIRA | us | 6 | 26.13 | 156.78
| 821 | INSTAL. ATERRAMENTO TEMPORÁRIO TIP | us | 1 | 26.13 | 26.13
SMOP/OPIP | 824 | CHAVE FUSIVEL/SECC. FACA UNIP. | us | 3 | 26.13 | 78.39
SMOP/OPIP |  | PARA-RAIOS | us | 5 | 26.13 | 130.65
SMOP/OPIP | 830 | TRAFO TRIF.REL.REG.13.8-34.5KV | us | 1 | 26.13 | 26.13
SMOP/OPIP | 842 | REATOR P/LAMPADA VMC/VSA/MET | us | 1 | 26.13 | 26.13
SMOP/OPIP | 844 | REINSTALACAO DE LUMIN. MONTADA | us | 1 | 26.13 | 26.13
SMOP/OPIP | 853 | RAMAL LIGACAO AEREO CONSUM. BT | us | 1 | 26.13 | 26.13
SMOP/OPIP | 854 | REINST. RAMAL AEREO CONS. BT | us | 4 | 26.13 | 104.52
SMOP/OPIP | 862 | CONCRETAGEM | us | 3 | 26.13 | 78.39
SMOP/OPIP | 863 | DESLOC. PESSOAL ATE LOCAL OBRA | us | 3 | 26.13 | 78.39
SMOP/OPIP | 869 | RECUPERACAO DE CALCADA | us | 2 | 26.13 | 52.26
SMOP/OPIP | 874 | INSTALACAO PLACA IDENTIFICACAO | us | 1 | 26.13 | 26.13
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP JUN/11 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 02
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 02 Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP/OPIP | 879 | SERV.DESLIG. DOMINGOS/FERIADOS | us | 53 | 26.13 | 1384.89
SMOP/OPIP | 883 | FORNECIMENTO DE CARTUCHO | us | 60 | 26.13 | 1567.8
| 894 | IMPLANTAÇÃO DE PROJETO, POR POSTE | us | 24 | 27.03 | 648.72
SMOP/OPIP | 900 | LANC. CORDOALHA ACO 6.4 MM | us | 0.18 | 26.13 | 4.7034
SMOP/OPIP | 901 | LANC. CORDOALHA ACO 9 MM | us | 1 | 26.13 | 26.13
SMOP/OPIP | 904 | LANC. CABO PROTEGIDO 120 MM² a 18 | us | 2 | 26.13 | 52.26
SMOP/OPIP | ILU 258 | SUPORTE L | us | 12 | 27.13 | 325.56
SMOP/OPIP | 906 | ESPAC.VERTICAL OU LOSANGULAR | us | 79 | 26.13 | 2064.27
SMOP/OPIP | 907 | FIX. CORDOALHA NO SUPORTE L | us | 12 | 26.13 | 313.56
SMOP/OPIP | ILU 252 | PROTETOR DE JUMPE E BUCHA | us | 5 | 27.42 | 137.1
SMOP/OPIP | 913 | LIG.CABO PROTEGIDO 120MM² a 185M | us | 20 | 26.13 | 522.6
SMOP/OPIP | 916 | ESPACADOR LOSANG.C/ANTIBALANCO | us | 11 | 26.13 | 287.43
SMOP/OPIP | 919 | CRUZETA .9 M | us | 5 | 26.13 | 130.65
SMOP/OPIP | ILU 257 | SUPORTE C OU SUPORTE HORIZONTAL | us | 2 | 70.51 | 141.02
| 938 | DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA LEVANTAMENTO CA | us | 3 | 0.675 | 2.025
SMOP/OPIP | 942 | LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE P/ | us | 35 | 26.13 | 914.55
SMOP/OPIP | ILU 030 | BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSAO. | us | 8 | 60.74 | 485.92
| 946 | GEORREFERENCIAMENTO DE RDR | us | 15 | 16.49 | 247.35
SMOP/OPIP | 876 | TRANSP. MATERIAL ATÉ OBRA,POR T/KM | us | 16 | 26.13 | 418.08
SMOP/OPIP | 877 | TRANSP. POSTE ATÉ OBRA,POR T/KM | us | 61 | 26.13 | 1593.93
|  | Sub Total |  |  |  | 19691.2926
LUMINÁRIAS
SMOP/OPIP | 4 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE ARRUELA QUADRADA | un. | 134 | 0.55 | 73.7
SMOP/OPIP | 5 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE BRAÇO BR-2 | un. | 39 | 151.44 | 5906.16
SMOP/OPIP | 6 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE BRAÇO BR-2, COM 0,30m DE COMPRIMENTO | un. | 36 | 61.84 | 2226.24
SMOP/OPIP | 9 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE 600V 2,5 mm2 | m | 291 | 1.27 | 369.57
SMOP/OPIP | 10 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO CINTA CIRCULAR 190 MM | un. | 1 | 25.1 | 25.1
SMOP/OPIP | 10 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO CINTA CIRCULAR 200 MM | un. | 4 | 25.1 | 100.4
SMOP/OPIP | 11 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO CINTA CIRCULAR 250 MM | un. | 2 | 25.1 | 50.2
SMOP/OPIP | 12 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO CINTA CIRCULAR 300 MM | un. | 1 | 25.1 | 25.1
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP JUN/11 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 02
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 02 Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP/OPIP | 13 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO CINTA CIRCULAR 310 MM | un. | 1 | 25.1 | 25.1
SMOP/OPIP | 14 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE CONECTOR CUNHA TIPO A IP E RAMAL | un. | 40 | 8.76 | 350.4
SMOP/OPIP | 15 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE CONECTOR CUNHA TIPO C IP E RAMAL | un. | 52 | 8.76 | 455.52
SMOP/OPIP | 16 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE CONECTOR CUNHA TIPO I IP E RAMAL | un. | 2 | 5.16 | 10.32
SMOP/OPIP | 18 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16-70 X 1,5 - 10 | un. | 38 | 19.28 | 732.64
SMOP/OPIP | 21 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE LÂMPADA VSA 250 W | un. | 28 | 50.41 | 1411.48
SMOP/OPIP | 21A | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR DE 100W | un. | 28 | 50.41 | 1411.48
SMOP/OPIP | 22 | LUMINÁRIA FECHADA COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES (REATOR, CAPACITOR, IGNITOR E BASE PARA RELÉ) APRESENTANDO A SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS MECÂNICOS, ACABAMENTO REGULAR SEM POROSIDADES COM TRATAMENTOS ANTI-CORROSIVO E ANTI-UV. REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA (99,5%) ABRILHANTADO E SELADO ANODICAMENTE, INDEPENDENTE DO CORPO. DIFUSOR INJETADO A ALTA PRESSÃO EM POLICARBONATO INCOLOR, ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV, ISENTO DE BOLHAS E COM ESPESSURA FINAL UNIFORME OU EM VIDRO (PLANO OU CURVO) TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA (180°C) E MECÂNICA (6 JOULES). A ABERTURA E FECHAMENTO DO DIFUSOR DEVERÁ SER FEITA SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS, PROPORCIONANDO ACESSO AOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES E LÂMPADA, COM JUNTAS DE VEDAÇÃO EM PERFIL DE SILICONE. DEVERÁ POSSIBILITAR INSTALAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE 25MM À 60MM. DEVERÁ POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP65 PARA O CORPO ÓTICO E IP43 PARA O COMPARTIMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES, COM GARANTIA MÍNIMA DE CINCO ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM RENDIMENTO FOTOMÉTRICO MÍNIMO SUPERIOR A 75% (PARA LÂMPADA TUBULAR COM BASE E-40) para VSO 250W. | un. | 39 | 547.7 | 21360.3
SMOP/OPIP | 24 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 70 MM | un. | 22 | 2.8 | 61.6
SMOP/OPIP | ILU 226 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE PARAFUSO ROSCA DUPLA 350 MM | un. | 14 | 10.21 | 142.94
SMOP/OPIP | ILU 224 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE PARAFUSO ROSCA DUPLA 250 MM | un. | 10 | 8.14 | 81.4
SMOP/OPIP | ILU 225 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE PARAFUSO ROSCA DUPLA 300 MM | un. | 23 | 9.11 | 209.53
SMOP/OPIP | ILU 227 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE PARAFUSO ROSCA DUPLA 400 MM | un. | 17 | 10.95 | 186.15
SMOP/OPIP | ILU 228 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE PARAFUSO ROSCA DUPLA 450 MM | un. | 5 | 10.98 | 54.9
SMOP/OPIP | 33 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE RELÉ RF-10A | un. | 39 | 22.14 | 863.46
SMOP/OPIP | 34 | RETIRADA DE LUMINÁRIA LM-1, LM-3 E LM-8 | un. | 39 | 14.08 | 549.12
SMOP/OPIP | 35 | RETIRADA DE RES 70,100,150, 250 E 400W | un. | 38 | 4.54 | 172.52
SMOP/OPIP | 36 | RETIRADA DE LÂMPADA 70W,100W,150W,250W E 400W | un. | 39 | 3.03 | 118.17
SMOP/OPIP |  | RETIRADA DE BRAÇO BR-3 | un. | 39 | 18.92 | 737.88
SMOP/OPIP | 39 | RETIRADA DE RELE | un. | 39 | 2.65 | 103.35
SMOP/OPIP | 40 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE CINTA CIRCULAR 230MM | un. | 4 | 27.83 | 111.32
SMOP/OPIP | 41 | RETIRADA CINTA CIRCULAR 190 MM | un. | 1 | 3.78 | 3.78
SMOP/OPIP | 41 | RETIRADA CINTA CIRCULAR 200 MM | un. | 1 | 3.78 | 3.78
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP JUN/11 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 02
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 02 Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP/OPIP | 42 | RETIRADA CINTA CIRCULAR 220 MM | un. | 4 | 3.78 | 15.12
SMOP/OPIP | 42 | RETIRADA CINTA CIRCULAR 230 MM | un. | 4 | 3.78 | 15.12
SMOP/OPIP | 43 | RETIRADA CINTA CIRCULAR 250 MM | un. | 2 | 3.78 | 7.56
SMOP/OPIP | 44 | RETIRADA CINTA CIRCULAR 310 MM | un. | 1 | 3.78 | 3.78
SMOP/OPIP | 45 | RETIRADA DE CONECTOR PERFURANTE 16-70 X 1,5-10 | un. | 3 | 0.75 | 2.25
SMOP/OPIP | 45 | RETIRADA DE CONECTOR TAPIT (PARALELO) DE PARAFUSO ATÉ 1/0 | un. | 12 | 0.75 | 9
SMOP/OPIP | 46 | RETIRADAO DE CONECTOR TAPIT (PARALELO) DE PARAFUSO 2/0 - 4/0 | un. | 13 | 0.75 | 9.75
SMOP/OPIP | 47 | RETIRADA DE CABO DE COBRE 600V 2X2,5 mm2 | m | 139 | 0.46 | 63.94
SMOP/OPIP | 48 | RETIRADA DE PARAFUSO ROSCA DUPLA 250MM/300MM/350MM/400 MM/450MM | un. | 19 | 0.75 | 14.25
SMOP/OPIP | 49 | RETIRADA DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 250MM/300MM/350MM/400MM | un. | 20 | 0.75 | 15
SMOP/OPIP | 50 | RETIRADA DE PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 45 MM | un. | 6 | 0.46 | 2.76
SMOP/OPIP | 51 | RETIRADA DE PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 70 MM | un. | 12 | 0.46 | 5.52
SMOP/OPIP | 52 | RETIRADA DE ARRUELA QUADRADA | un. | 58 | 0.16 | 9.28
SMOP/OPIP | 53 | RETIRADA CINTA CIRCULAR 340 MM | un. | 1 | 3.78 | 3.78
SMOP/OPIP | 58 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE LUM. FECHADA PARA ACESSÓRIOS ELÉTRICOS(REATOR,CAPACITOR,IGNITOR E BASE PARA RELÉ FOTELÉTRICO), CORPO ÚNICO INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO A ALTA PRESSÃO COM ESPESSURA MÉDIA DE 2,5MM, COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS MECÂNICOS, ACABAMENTO REGULAR SEM POROSIDADES COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR CROMATIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA A POLIÉSTER A PÓ COM ADITIVOS ANTI UV, GRAU DE PROTEÇÃO TANTO PARA CORPO ÓPTICO QUANTO PARA ALOJAMENTO PARA ACESSÓRIOS ELÉTRICOS IP 65, PARA LÂMPADA DE MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR DE 100W, BASE E-27/E-40. | un. | 36 | 308.84 | 11118.24
|  | Sub Total |  |  |  | 49228.96
|  | TOTAL RDU |  |  |  | 155427.7706
ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA CICLOFAIXA E DO VIADUTO
SMOP/OPIP | 1 | Abertura de valetas para rede subterrânea de energia com profundidade média de 40cm, reaterro e compactação | m | 908 | 6.45 | 5856.6
SMOP/OPIP | 15 | Caixa de passagem de concreto pré-moldado 0,30 x 0,30 x 0,30 cm com tampa e lastro de brita | un. | 7 | 71.66 | 501.62
SMOP/OPIP | 24 | Chave p/ comando de iluminação em grupo 2 x 30 A - BF60 | un. | 5 | 172.2778 | 861.389
SMOP/OPIP | 28 | Condutor Cobre 10,0 mm² com isolante plástico 1Kv | m | 1025 | 6.42 | 6580.5
SMOP/OPIP | 36 | Condutor flexível de cobre pp. 2x4,0mm | m | 167 | 3.64 | 607.88
SMOP/OPIP | 38 | Conector cunha tipo A IP E RAMAL | un. | 3 | 8.76 | 26.28
SMOP/OPIP | 39 | Conector cunha tipo C IP E RAMAL | un. | 2 | 13 | 26
SMOP/OPIP | 44 | Conector perfurante (RABICHO) | un. | 1 | 19.28 | 19.28
SMOP/OPIP | 88 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade Ø 1.1/4" ( preto ) | m | 513 | 4.04 | 2072.52
SMOP/OPIP | 92 | Eletroduto de aço galvanizado roscável, Ø 1" em barra de 6,00 m, fixados com fita em aço inox (03 fixações/Fusimec) C/CABEÇOTE | un. | 3 | 163.8247 | 491.474
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP JUN/11 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 02
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 02 Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP/OPIP | 97 | Eletroduto PVC rigido 40 MM (11/4") | m | 3 | 18.8559 | 56.5676
SMOP/OPIP | 109 | Fita isolante auto fusão 19 mm x 10 m | rl. | 3 | 34.06 | 102.18
SMOP/OPIP | 111 | Fita isolante plástica 19mm x 20 m | rl; | 3 | 20.12 | 60.36
SMOP/OPIP | 125 | Luminária fechada, com alojamento para acessórios elétricos (reator, capacitor, ignitor e base para relé fotoelétrico). Corpo injetado em liga de alumínio a alta pressão, com alta resistência a impactos mecânicos, acabamento regular sem porosidades com tratamento anticorrosivo por cromatização e posterior pintura poliéster a pó com aditivos anti UV. Refletor estampado em chapa de alumínio de alta pureza (99,5%), abrilhantado e selado anodicamente (5 microns), independente do corpo. Difusor injetado a alta pressão em policarbonato incolor ou em vidro plano de 5mm, estabilizado contra raios UV, isento de bolhas e com espessura final uniforme, para evitar distorções na curva fotométrica, fixado ao corpo por 2 pivôs basculantes e 2 dispositivos em poliamida para travamento. A abertura e fechamento do refrator deverá ser feita sem auxílio de ferramentas, destravando-se por presilhas posicionadas nas bordas do refrator, proporcionando acesso aos acessórios elétricos e a lâmpada. | un. | 1 | 305.58 | 305.58
SMOP/OPIP | 127 | Luminária fechada, com alojamento para acessórios elétricos (reator, capacitor, ignitor e base para relé fotoelétrico). Corpo injetado em liga de alumínio, com alta resistência a impactos mecânicos, acabamento regular sem porosidades com tratamento anticorrosivo por cromatização e posterior pintura poliéster a pó com aditivos anti UV. Refletor estampado em chapa de alumínio de alta pureza (99,5%), abrilhantado e selado anodicamente (5 microns), independente do corpo. Difusor em vidro plano temperado ou em policarbonato com tratamento anti UV, fixado ao corpo por pivôs basculantes e dispositivos em poliamida ou aço inox para travamento. A abertura e fechamento do refrator deverá ser feita sem auxílio de ferramentas, destravando-se as presilhas posicionadas nas bordas do refrator, proporcionando acesso aos acessórios elétricos e a lâmpada. |  | 6 | 547.7 | 3286.2
SMOP/OPIP | 132 | LUMINÁRIA PÚBLICA DECORATIVA com dimensões máximas de 710mm de diâmetro X 520mm de altura. Deverá possuir base em alumínio injetado a alta pressão e tampa em alumínio repuxado. O refrator deverá ser em policarbonato estriado estabilizado contra raios UV. Deverá possuir grau de proteção IP 66 para o bloco ótico e para o compartimento de equipamentos elétricos. Deverá possuir um refletor superior e um inferior em alumínio com alto grau de pureza (99,5%), abrilhantado e protegido anodicamente, gerando uma distribuição fotométrica indireta e simétrica. A pintura deverá ser eletrostática em poliéster em pó com proteção contra raios UV. O acesso à lâmpada e aos equipamentos elétricos, deverá ser realizado pela parte superior, girando-se o conjunto tampa-refrator em ¼ de volta após a retirada do parafuso trava do conjunto. | un. | 4 | 2019.2 | 8076.8
SMOP/OPIP | 149 | Poste Polimérico, 4M, Coluna cônica reta em fibra de vidro com 4m de altura útil, proteção em resina de poliéster, na cor da luminária, resina esta; aplicada uniformemente com uma espessura entre 250 e 500 mícrons. Deverá ser anti-corrosiva e com proteção contra os raios UV; toda a superfície da coluna deverá ser perfeitamente lisa e sem emenda. Deverá ser considerado um fator de segurança de 2.5 vezes, para as propriedades mecânicas, onde o poste com a luminária, com uma superfície de vento de 0.20m2, não deverá ter deflexão superior a 5, considerando uma pressão de vento básica de 500 Pa. O poste deverá ter 4m de altura útil, porta de acesso aos cabos com 1m de altura do solo e o topo do poste deverá ter 60mm (para encaixe da luminária). | un. | 4 | 960.81 | 3843.24
|  | Sub Total |  |  |  | 32774.4705
|  | Sub Total - Iluminação |  |  |  | 188202.2411
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP JUN/11 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 02
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 02 Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
| 8000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1 | PLACA DE OBRA
| 74209/001 | PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m2 | 6 | 206.49 | 1238.94
[5 empty] | Subtotal | 1238.94
| 2 | SINALIZAÇÃO DE OBRA
| 2.1 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | vb | 1 | 5431.07 | 5431.07
[5 empty] | Subtotal | 5431.07
| 3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOB. DE EQUIPAMENTOS
| 3.1 | BETONEIRA 320 l (4kW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.2 | CAMINHÃO BASCULANTE - 20 t (279 kW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.3 | CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 15t (170 kW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.4 | CARREGADEIRA DE PNEUS - 3.1 m³ (127 kW) | un | 1 | 101.16 | 101.16
| 3.5 | COMPAC. MANUAL - PLACA VIBRATÓRIA C/ MOTOR(3 kW) | un | 2 | 8.238 | 16.476
| 3.6 | COMPAC. MANUAL - SOQUETE VIBRATÓRIO (2 kW) | un | 2 | 8.238 | 16.476
| 3.7 | COMPRESSOR DE AR - 180 PCM (59 kW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.8 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO DE 6.000L C/ BARRA DISTRIBUIDORA | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.9 | CAMINHÃO IRRIGADOR DE 6.000L C/ BOMBA E BARRA DISTRIBUIDORA | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.1 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA – POTÊNCIA MÍNIMA DE 90 HP | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.11 | MOTONIVELADORA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 115 HP) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.12 | ROLO COMPACTADOR - DE PNEUS AUTOPROLELIDO 21T (97 KW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.13 | ROLO COMPACTADOR - DE PNEUS AUTOPROLELIDO 27T (97 KW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.14 | ROLO COMPACTADOR - TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROLELIDO 10,9 T (111 KW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.15 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO AUTOPROLELIDO TIPO CA 25 | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.16 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO CORRUGADO | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.17 | TRATOR AGRÍCOLA - (77 KW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.18 | VASSOURA MECÂNICA – REBOCÁVEL | un | 1 | 11.7686 | 11.7686
| 3.19 | VIBRADOR DE IMERSÃO P/ CONCRETO (2 KW) | un | 1 | 11.7686 | 11.7686
| 3.2 | VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO (74 KW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.21 | RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS (57 KW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP JUN/11 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 02
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 02 Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
| 3.22 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO - 152 HP | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.23 | CONJ. PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO COM EQUIPAMENTO DE FORMA DESLIZANTE | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.24 | CONJ. PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE (FORMAS h= 22cm) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.25 | GRADE DE DISCO - GA 24x24 | un | 1 | 41.19 | 41.19
| 3.26 | CAMINHÃO MUNCK 10 T | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.27 | CONJUNTO DE FERRAMENTAS MANUAIS | un | 1 | 8.238 | 8.238
| 3.28 | LABORATÓRIO COMPLETO DE SOLO, ASFALTO E CONCRETO, INCLUSIVE SONDA ROTATIVA E VIGA BENKELMAN | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.29 | CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | un | 1 | 8.238 | 8.238
| 3.3 | CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO E VESTIÁRIO | un | 2 | 400 | 800
[5 empty] | Subtotal | 2745.2951
| 4 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO / CONTAINER
| 73847/002 | ESCRITÓRIO EMPREITEIRA - CONTAINER SINAPI | gb | 1 | 4329.9 | 4329.9
| 73847/002 | VESTIÁRIO/SANITÁRIOS - CONTAINER SINAPI | gb | 1 | 6703.6 | 6703.6
| 73847/002 | REFEITÓRIO/SALA SOCIAL - CONTAINER SINAPI | gb | 1 | 6703.6 | 6703.6
[5 empty] | Subtotal | 17737.1
| 5 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
| 5.1 | LOC. ÁREA P/ ESC. , VESTIÁRIO/SANITÁRIO E REFEITÓRIO | MÊS | 2 | 1600 | 3200
| 5.2 | ALUGUEL LABORATÓRIO DE SOLOS, BETUME | MÊS | 2 | 4721.32 | 9442.64
| 5.3 | ALUGUEL LABORATÓRIO DE CONCRETO | MÊS | 1 | 2276.35 | 2276.35
| 5.4 | ALUGUEL EQUIPAMENTOS P/TOPOGRAFIA (02) | MÊS | 2 | 1307.5 | 2615
| 5.5 | ALUGUEL EQUIP. P/ESCRITÓRIOS E REFEITÓRIOS | MÊS | 2 | 2400 | 4800
[5 empty] | Subtotal | 22333.99
| 6 | EQUIPE TÉCNICA E SEGURANÇA DA OBRA
| 6.1 | ENGENHEIRO, ENCARREGADO E SEGURANÇA DA OBRA | MÊS | 2 | 10000 | 20000
[5 empty] | Subtotal | 20000
|  | TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 69486.3951
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP JUN/11 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 02
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 02 Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)
CURITIBA-PR
Note on B5: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B6: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B7: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B11: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B12: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B13: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B14: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B16: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B17: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B18: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B19: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B20: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B22: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B23: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B24: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B25: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B26: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B28: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B29: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B30: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B31: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B32: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B33: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B36: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B37: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B45: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B46: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B47: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B48: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B49: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B50: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B51: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B52: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B60: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B61: cardoso: GAP-1 180001 280001

## RESUMO
PROJETO EXECUTIVO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | TOTAL R$
1000 | TERRAPLENAGEM | 2.6199 | 73785.58
2000 | PAVIMENTAÇÃO | 55.591 | 1565614.924
3000 | DRENAGEM | 2.9012 | 81706.15
4000 | SINALIZAÇÃO | 3.6723 | 103423.5435
5000 | PAISAGISMO | 26.0657 | 734091.8132
6000 | ILUMINAÇÃO | 6.6826 | 188202.2411
8000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.4673 | 69486.3951
| CUSTO TOTAL | 100 | 2816310.647
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  |  | ORÇAMENTO QUADRO DE RESUMO JUN / 2011 - REVISÃO "P" LOTE 02
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Entre as estacas 92+5,52 e 120+4,30 (início do viaduto)
CURITIBA-PR