## INFRA-MISTA-bdi 20.31%
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
| 1000 | TERRAPLENAGEM
SMOP | TER-2 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE BAIXA RESISTÊNCIA | m³ | 20035.48 | 4.7041 | 94249.3222
SMOP | TER-5 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL PARA ATERRO | m³ | 16194.52 | 0.73389 | 11885.0125
SMOP | TER-6 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO | m³ | 16194.52 | 1.5039 | 24354.5338
SMOP | TER-14 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | m² | 23104 | 0.68577 | 15843.9608
SMOP | TER-15 | COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO | m² | 23104 | 0.46921 | 10840.6047
SMOP | TER-9 | TRANSP. MAT. C/ CAMINHÃO BASC. DMT 1.001 a 5.000 M | m³ | 26046.116 | 2.8754 | 74893.2364
|  | Sub Total - Terraplenagem |  |  |  | 232066.6703
| 2000 | PAVIMENTAÇÃO
SMOP | PAV-1 | SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL COM AREIA | m³ | 11962.06 | 60.4317 | 722887.7768
SMOP | PAV-3 | EXECUÇÃO DE SUB BASE DE MOLEDO COMPACTADO | m³ | 6732.459 | 43.8289 | 295076.49
SINAPI | PAV-5 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 2909.19 | 70.7423 | 205802.73
SMOP | PAV-4 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA 4A COMPACTADO | m³ | 3636.65 | 63.5838 | 231232.15
SMOP | PAV-3101 | MATERIAL RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME DECRETO DE LEI MUNICIPAL Nº 852 | m³ | 2489.97 | 60.91 | 151664.07
SMOP | PAV-7 | IMPRIMAÇÃO C/ EMULSÃO RM -1C | m² | 22766.2 | 2.346 | 53410.52
SMOP | PAV-8 | PINTURA DE LIGAÇÃO C/EMULSÃO RM -1C | m² | 26165.83 | 1.3475 | 35257.72
SMOP | PAV-16 | REVEST. C/CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA “C” | m³ | 1308.28 | 395.0379 | 516820.16
SINAPI |  | REVEST. C/CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA “A” | m³ | 1138.3 | 355.3 | 404437.99
SMOP | PAV-20 | FORNEC/ASSENT. DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLD.C/SARJETA | m | 7774.41 | 23.4003 | 181923.48
SMOP | PAV-57 | FRESAGEM DO PAVIMENTO COM VARREÇÃO E TRANSPORTE | m³ | 1123.35 | 111.0461 | 124743.67
IPPUC/2005 | 280323/280325 | LEVANTAMENTO / REBAIXAMENTO TAMPÃO DE FERRO | ud | 4 | 20.23 | 80.92
SMOP | PAV-44 | CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCTMK= 1,5 MPA | m³ | 21 | 129.8386 | 2726.6
SMOP | PAV-45 | PLACA DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCTMK= 4,5 MPA COM RÉGUA VIBRATÓRIA SIMPLES, INCLUSIVE FORMA METÁLICA | m³ | 52.5 | 350.5713 | 18404.99
SMOP | PAV-50 | CURA ÚMIDA DE PLACA DE CONCRETO | m² | 210 | 1.552 | 325.91
SMOP | PAV-51 | CURA QUÍMICA DE PLACA DE CONCRETO | m² | 210 | 5.438 | 1141.98
SMOP | PAV-54 | JUNTA TRANSVERSAL, INCLUSIVE CORTE, TRELIÇA AÇO CA-25 ø 25mm, CORDÃO DE POLIPROPILENO E SELANTE | m | 63 | 48.5932 | 3061.37
|  | Sub Total - Pavimentação |  |  |  | 2948998.5268
| 3000 | DRENAGEM
SMOP | GAP-1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | m³ | 665.33 | 23.9056 | 15905.11
SMOP | GAP-2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS | m³ | 4657.31 | 6.4005 | 29809.07
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP MAR/10 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 04
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 04 Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP | GAP-3 | REATERRO MANUAL DE VALAS C/APILOAMENTO | m³ | 459.36 | 12.7529 | 5858.15
SMOP | GAP-4 | REATERRO MECÂNICO DE VALAS C/APILOAMENTO | m³ | 3215.52 | 4.271 | 13733.5
SMOP | GAP-6 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL EM CAMINHÃO | m³ | 1649.28 | 1.0708 | 1765.98
SMOP | GAP-9 | TRANSP. DE MATERIAIS DMT ATÉ 500m | m³ | 2308.99 | 0.93842 | 2166.79
SMOP | GAP-18 | FORNEC/ASSENT. TUBO DE CONCRETO Ø 0,40 M SIMPLES P.S. | m | 713 | 26.2757 | 18734.57
SMOP | GAP-19 | FORNEC/ASSENT. TUBO DE CONCRETO Ø 0,40 M ARMADO P.A-1 | m | 1048 | 39.6301 | 41532.35
SMOP | GAP-26 | FORNEC/ASSENT. TUBO DE CONCRETO Ø 0,80M P.A-2 | m | 777 | 140.1491 | 108895.86
SMOP | GAP-63 | CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO | ud | 187 | 417.8246 | 78133.2
SMOP | GAP-111 | LASTRO DE BRITA | m³ | 181.91 | 64.8712 | 11800.71
SMOP | GAP-69 | CAIXA DE LIGAÇÃO P/ TUBO DE Ø 0,40M | ud | 27 | 500.7783 | 13521.01
SMOP | GAP-72 | CAIXA DE LIGAÇÃO P/ TUBO DE Ø 0,80M | ud | 18 | 861.2873 | 15503.17
SMOP | GAP-103 | POÇO DE VISITA P/ TUBOS DE ATÉ Ø 0,60M C/ TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO | ud | 9 | 1073.0569 | 9657.51
SMOP | GAP-104 | POÇO DE VISITA P/ TUBOS DE ATÉ Ø 0,80M C/ TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO | ud | 14 | 1262.882 | 17680.34
SMOP | GAP-109 | LASTRO DE MOLEDO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS | m³ | 580.95 | 49.5316 | 28775.39
SMOP | GAP-119 | ESCORAMENTO LATERAL DE VALAS | m² | 1635.6517 | 29.0428 | 47503.96
SMOP | GAP-136 | ESGOTAMENTO CONTÍNUO D'ÁGUA | h | 888.133 | 4.0905 | 3632.94
SMOP | GAP-138 | DRENAGEM C/TUBO DE PVC Ø 100MM | m | 2076 | 12.2115 | 25351.0013
SMOP | GAP-64 | CAIXA DE CAPTAÇÃO DUPLA C/GRELHA DE FERRO FUNDIDO | ud | 5 | 658.7333 | 3293.6667
SMOP/2005 | 530148 | CAIXA DE CAPTAÇÃO DUPLA COM ABERTURA NO MEIO-FIO - ALTURA ATÉ 1,20M | ud | 2 | 1924.75 | 3849.5
SMOP/2005 | 530149 | CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES COM ABERTURA NO MEIO-FIO - ALTURA ATÉ 1,20M | ud | 58 | 913 | 52954
|  | ABA P/ TUBO DE Ø 0,40M | ud | 4 | 358.86 | 1435.44
|  | ABA P/ TUBO DE Ø 0,80M | ud | 2 | 738.27 | 1476.54
|  | Sub Total - Drenagem |  |  |  | 552969.7581
| 4000 | SINALIZAÇÃO
SMOP | 550011 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO OITAVADA L= 0.30 - PARE TIPO 4A FIXADA EM CANO | ud | 8 | 311.55 | 2492.4
SMOP | 550024 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO DISCO D= 0.50 REGULAMENTAÇÃO TIPO 3A FIXADA EM CANO | ud | 41 | 263.71 | 10812.11
SMOP | 260203 | Fornecimento e colocação de placa de aço, 1,00 x 1,00 (diagramada), fixada em cano | ud | 4 | 417 | 1668
SMOP | 260212 | Fornecimento e colocação placa de aço, 1,00 x 0,50 - ( estar formado capsula ), fixada em cano | ud | 4 | 327 | 1308
SMOP | 260213 | Fornecimento e colocação de placa de aço,0,80 x 0,80 - advertência, fixada em cano | ud |  | 287 | 0
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP MAR/10 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 04
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 04 Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP | 260217 | Fornecimento e colocação de placa de aço,0,60 x 0,30 - marcadores de alinhamento, fixada em cano | ud | 1 | 250 | 250
SMOP | 260214 | Fornecimento e colocação de placa de aço,1,00 x 0,60 - marcadores de alinhamento - fixada em cano | ud | 4 | 233.4 | 933.6
SMOP | 550113 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA 2,00 X 1,00, FIXADA EM SEMI-PÓRTICO (DIAGRAMADA) | ud | 10 | 770 | 7700
IPPUC/2005 | 260202 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA 3,00 X 1,50, FIXADA EM SEMI-PÓRTICO | ud | 4 | 2000.16 | 8000.64
|  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA 3,00 X 0.75, FIXADA EM SEMI-PÓRTICO | ud | 2 | 870 | 1740
IPPUC/2005 | 260219 | Retirada de placa de sinalização em cano | ud | 6 | 5.59 | 33.54
IPPUC/2005 | 260220 | Retirada de placa de sinalização em braço projetado (0,50x1,00) (1,00x1,00) (1,00x2,00) | ud | 2 | 53.89 | 107.78
IPPUC/2005 | 260215 | Fornecimento e colocação de placa de aço,0,50 x 2.,00 - marcadores de alinhamento, fixada em cano | ud | 1 | 582 | 582
SMOP | 550014 | EXECUÇÃO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO COR AMARELA | m² | 428.92 | 33.45 | 14347.374
SMOP | 550015 | EXECUÇÃO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO COR BRANCA | m² | 853.93 | 33.45 | 28563.9585
SMOP | 550016 | EXECUÇÃO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EXTRUSÃO COR BRANCA | m² | 440.34 | 58.54 | 25777.5036
SMOP | 550056 | TERMOPLASTICO APLICADO POR EXTRUSÃO - COR AMARELA | m² | 61.72 | 49.07 | 3028.6004
|  | Sub Total - Sinalização |  |  |  | 107345.5065
| 5000 | PAISAGISMO
SMOP | 200401U | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRAMA EM LEIVAS | m2 | 6962.49 | 5.4019 | 37610.807
SMOP | PAI-2 | REGULARIZAÇÃO / COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS | m² | 13351.1282 | 2.3942 | 31964.8573
SMOP | PAI-31 | IMPLANTAÇÃO DE RAMPA PARA DEFICIENTE, COM PISTA TÁTIL DE ALERTA E PINTURA, MEDINDO: 2,20 X 1,20 X 1,80 M. | ud | 18 | 428.6284 | 7715.3119
SMOP |  | IMPLANTAÇÃO DE RAMPA PARA DEFICIENTE, COM PISTA TÁTIL DE ALERTA, ALONGADA E OU DE TRAVESSIA. | ud | 14 | 557.217 | 7801.0376
SMOP |  | IMPLANTAÇÃO DE RAMPA PARA CICLOVIA, MEDINDO: 2.00 X0.80X1.40m | ud | 8 | 214.3142 | 1714.5137
|  | ASFALTO TEXTURIZADO COLORIDO - COR VERMELHA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E APLICAÇÃO) | m² | 1922.4 | 32.9288 | 63302.4155
|  | PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALT, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA. EXCLUSIVE FORNECIMENTO | ud | 103 | 26.48 | 2727.44
|  | PARACICLOS A IMPLANTAR | ud | 10 | 169.33 | 1693.3
|  | LIXEIRA A IMPLANTAR | ud | 2 | 275 | 550
|  | PISO PODOTÁTIL | m² | 6.09 | 44 | 267.96
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP MAR/10 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 04
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 04 Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP | PAV-43 | REVESTIMENTO CBUQ FAIXA ESPECIAL | m³ | 72.801 | 434.0063 | 31596.0922
SMOP | PAV-5 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 218.38 | 70.7423 | 15448.6991
SMOP | PAV-7 | IMPRIMAÇÃO C/ EMULSÃO RM -1C | m² | 1455.9 | 2.346 | 3415.6069
SMOP | PAI-8 | FORN/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E= 6,0 CM COR NATURAL | m² | 3128.5482 | 37.9578 | 118752.8225
SMOP | PAI-9 | FORN/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E= 6,0 CM COR PRETA | m² | 1804.19 | 43.853 | 79119.135
SMOP | 200204U | GRADIL EM FERRO LAMINADO REDONDO 1/2" | m2 | 523.36 | 124.0877 | 64942.5565
SMOP | PAI-33 | CORTE DE ÁRVORES Ø ATÉ 0,20 M, INCLUSIVE DESTOCAMENTO | ud | 8 | 31.0279 | 248.2236
SMOP | PAI-34 | CORTE DE ÁRVORES Ø 0,20 M ATÉ 0,40 M, INCLUSIVE TRANSPORTE | ud | 16 | 62.0679 | 993.0869
SMOP | PAI-35 | CORTE DE ÁRVORES Ø 0,40 M ATÉ 0,60 M, INCLUSIVE TRANSPORTE | ud | 3 | 82.7011 | 248.1033
SMOP | PAI-37 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES Ø 0,20 M ATÉ 0,40 M, INCLUSIVE TRANSPORTE | ud | 16 | 54.9937 | 879.8992
SMOP | PAI-38 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES Ø 0,40 M ATÉ 0,60 M, INCLUSIVE TRANSPORTE | ud | 3 | 93.6373 | 280.9118
|  | TRANSPLANTE DE ÁRVORES | ud | 9 | 26.48 | 238.32
|  | Sub Total - Paisagismo |  |  |  | 471511.0999
| 6000 | ILUMINAÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RDU
SMOP/OPIP | 117870 | ISOL.C/PINO UNIVER. 15KV POLIMERICO | un | 49 | 48.92 | 2397.08
SMOP/OPIP | ILU 071 | CHAVE FUS. DSTB,TIPO C,15KV C/PF. | un | 7 | 243.03 | 1701.21
SMOP/OPIP | ILU 185 | ISOLADOR TIPO PILAR PORCELANA 15KV 110NBI | un | 13 | 60.24 | 783.12
SMOP/OPIP | ILU 101 | CONECT. CUNHA 336CA / 336 CA | un | 12 | 16.61 | 199.32
SMOP/OPIP | ILU 155 | ESPACADOR RD 15KV COM ANEL | cj | 210 | 23.66 | 4968.6
SMOP/OPIP | ILU 183 | ISOLADOR ANCOR. 13,8KV BASTAO PORCELANA | un | 17 | 61.97 | 1053.49
SMOP/OPIP | ILU 253 | RABICHO PARA RSI 35MM2; 0,5M C/3 RABICHOS COLORIDO | un | 25 | 30.96 | 774
SMOP/OPIP | ILU 245 | POSTE DUPLO T D/200/12M | un | 1 | 825.52 | 825.52
SMOP/OPIP | ILU 184 | ISOLADOR ROLDANA | un | 37 | 3.21 | 118.77
SMOP/OPIP | ILU 013 | ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2 AWG | un | 33 | 6.05 | 199.65
SMOP/OPIP | 3005046 | ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2/0 AWG | un | 8 | 4.93 | 39.44
SMOP/OPIP | ILU 002 | ALCA ESTAI 6.4MM | un | 3 | 5.63 | 16.89
SMOP/OPIP | ILU 003 | ALCA ESTAI 9.5MM | un | 28 | 11.03 | 308.84
SMOP/OPIP | ILU 008 | ALCA DE SERVICO CAA 6 AWG | un | 2 | 2.73 | 5.46
SMOP/OPIP | ILU 254 | SAPATILHA | un | 34 | 3.16 | 107.44
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP MAR/10 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 04
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 04 Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP/OPIP | ILU 174 | GANCHO-OLHAL | un | 90 | 10.95 | 985.5
SMOP/OPIP | ILU 018 | ARMACAO SEC. COM 1 ESTRIBO | un | 10 | 18.18 | 181.8
SMOP/OPIP | ILU 202 | LUVA DE EMENDA CA 2 AWG | un | 9 | 5.09 | 45.81
SMOP/OPIP | ILU 205 | LUVA EMENDA CA 2/0 AWG | un | 3 | 12.95 | 38.85
SMOP/OPIP | 3010783 | FIO AMARRAÇÃO CA 4AWG | un | 0.27 | 16.48 | 4.4496
SMOP/OPIP | 3012026 | CABO DE ALUM. TRIPLEX 16 MM2 | m | 7 | 3.01 | 21.07
SMOP/OPIP | 3012050 | CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 16 MM2 | m | 3 | 4.19 | 12.57
SMOP/OPIP | 3012077 | CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 35 MM2 | m | 1854.36 | 8.11 | 15038.8596
SMOP/OPIP | 3012220 | CABO CA 2 AWG | kg | 3.34 | 14.05 | 46.927
SMOP/OPIP | 3012247 | CABO CA 2/0 AWG | kg | 2.49 | 15.16 | 37.7484
SMOP/OPIP | ILU 044 | CABO CA 336,4 MCM | kg | 6.1 | 18.79 | 114.619
SMOP/OPIP | 3012816 | CORDOALHA DE ACO SM 6,4MM | kg | 15.2 | 14.42 | 219.184
SMOP/OPIP | 3012859 | CORDOALHA DE ACO HS 9,5MM | kg | 451.7 | 14.42 | 6513.514
SMOP/OPIP | ILU 231 | PARA-RAIOS - 15KV - 5KA DISTRIBUICAO | un | 12 | 189.73 | 2276.76
SMOP/OPIP | 3017010 | ELO FUSIVEL 500MM 2A TIPO H | un | 4 | 5.2 | 20.8
SMOP/OPIP | ILU 203 | LUVA EMENDA CA 336.4 MCM | un | 6 | 22.06 | 132.36
SMOP/OPIP | ILU 019 | ARMACAO SEC. COM 4 ESTRIBOS | un | 7 | 60.89 | 426.23
SMOP/OPIP | ILU 160 | FIO ACO-COBRE 16 MM2 | kg | 17.3 | 50.4 | 871.92
SMOP/OPIP | ILU 178 | HASTE ATERR. ACO-COBRE 2.4 M | un | 12 | 44.74 | 536.88
SMOP/OPIP | 7349858 | CABO DE ALUM. COBERTO 15KV 185MM | m | 3325.05 | 14.62 | 48612.231
SMOP/OPIP | ILU 127 | CONECT.TERM. COMP. COBRE 16MM2 1F | un | 15 | 15.68 | 235.2
SMOP/OPIP | ILU 123 | CONECT. CUNHA TIPO III IP E RAMAL | un | 2 | 8.28 | 16.56
SMOP/OPIP | ILU 118 | CONECT. CUNHA TIPO II IP E RAMAL | un | 2 | 7.35 | 14.7
SMOP/OPIP | ILU 117 | CONECT. CUNHA TIPO I IP E RAMAL | un | 22 | 8.46 | 186.12
SMOP/OPIP | ILU 119 | CONECT. CUNHA TIPO A IP E RAMAL | un | 1 | 10.9 | 10.9
SMOP/OPIP | ILU 122 | CONECT. DER. CUNHA TIPO D IP E RAMAL | un | 10 | 10.11 | 101.1
SMOP/OPIP | ILU 125 | CONECT. DER. CUNHA TIPO VIII IP E RAMAL | un |  | 9.53 | 0
SMOP/OPIP | ILU 104 | CONECT. CUNHA 20CA-CAA / 2CA_E 9,5/ 9,5MM | un | 23 | 13.46 | 309.58
SMOP/OPIP | ILU 113 | CONECT. CUNHA RAMAL 20CA / 16MM - 6 AWG | un | 2 | 14.06 | 28.12
SMOP/OPIP | ILU 099 | CONECT.CUNH 20CA-CAA/20CA E 40CA-CAA/2CA | un | 6 | 13.46 | 80.76
| ILU 115 | CONECT. CUNHA RAMAL 40CA / 50 MM - 10AWG | un | 2 | 13.86 | 27.72
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP MAR/10 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 04
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 04 Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
| ILU 116 | CONECT. CUNHA RAMAL 40CA / 70 MM - 20AWG | un | 3 | 14.06 | 42.18
SMOP/OPIP | 7382383 | TERM.ADAPT.P/BT TR 400A 5F | un | 3 | 50.35 | 151.05
SMOP/OPIP | 7399103 | FIXADOR PRE FORMADO ESTAI 9.5mm x 6,4mm | un | 7 | 12 | 84
SMOP/OPIP | 7399111 | BRACO ANTI-BALANCO 35KV ESPACADOR | un | 25 | 37.3 | 932.5
SMOP/OPIP | 7653352 | MASSA PARA ISOLAM. ELÉTRICO SCOTCHFIL 3M | rl | 0.21 | 62.08 | 13.0368
SMOP/OPIP | 8101418 | POSTE DUPLO T D/150/10.5 M | un | 16 | 424.09 | 6785.44
SMOP/OPIP | ILU 240 | POSTE DUPLO T B/300/10.5M | un | 10 | 825.84 | 8258.4
SMOP/OPIP | ILU 241 | POSTE DUPLO T B/300/12,0M | un | 10 | 1009.32 | 10093.2
SMOP/OPIP | ILU 243 | POSTE DUPLO T B/600/12.0 M | un | 1 | 1311.29 | 1311.29
SMOP/OPIP | ILU 247 | POSTE DUPLO T B-1,5/1000/12M | un | 1 | 2238.87 | 2238.87
SMOP/OPIP | ILU 246 | POSTE DUPLO T B/600/13,5M | un | 20 | 1993.38 | 39867.6
SMOP/OPIP | ILU 248 | POSTE DUPLO T B-1,5/1000/13,5M | un | 8 | 2814.3 | 22514.4
SMOP/OPIP | ILU 053 | CABO DE COBRE COBERTO 16MM2 / 15KV | m | 40.5 | 17.48 | 707.94
SMOP/OPIP | ILU 050 | CABO DE ALUM. QUADRUFLEX 70 MM2 | m | 3 | 23.42 | 70.26
SMOP/OPIP | ILU 144 | CRUZETA DE CONCRETO RETANG. 2.0m 250DAN | un | 18 | 91.89 | 1654.02
SMOP/OPIP | ILU 209 | MAO FRANCESA PLANA 619MM | un | 36 | 13.84 | 498.24
SMOP/OPIP | ILU 181 | ISOLADOR DE ANC. 15KV- BASTAO POLIMERICO | un | 73 | 66.66 | 4866.18
SMOP/OPIP | ILU 133 | PINO AUTO TRAVANTE 140MM P/ ISOL. PILAR | un | 13 | 10.06 | 130.78
SMOP/OPIP | ILU 156 | SUPORTE TRANSF. DT 195X100MM | un | 4 | 83.58 | 334.32
SMOP/OPIP | 8118000 | PARAFUSO CABECA QUAD.40MM | un | 26 | 2.8 | 72.8
SMOP/OPIP | 8118043 | PARAFUSO CABECA QUAD.125MM | un | 37 | 3.68 | 136.16
SMOP/OPIP | 8118051 | PARAFUSO CABECA QUAD.150MM | un | 3 | 4.09 | 12.27
SMOP/OPIP | 8118078 | PARAFUSO CABECA QUAD.200MM | un | 27 | 4.66 | 125.82
SMOP/OPIP | 8118094 | PARAFUSO CABECA QUAD.250MM | un | 37 | 5.11 | 189.07
SMOP/OPIP | 8118116 | PARAFUSO CABECA QUAD.300MM | un | 38 | 6.26 | 237.88
SMOP/OPIP | 8118132 | PARAFUSO CABECA QUAD.350MM | un | 20 | 7.18 | 143.6
SMOP/OPIP | ILU 222 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 150MM | un | 21 | 6.74 | 141.54
SMOP/OPIP | ILU 224 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 250MM | un | 10 | 8.14 | 81.4
SMOP/OPIP | ILU 225 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM | un | 30 | 9.11 | 273.3
SMOP/OPIP | ILU 226 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM | un | 19 | 10.21 | 193.99
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP MAR/10 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 04
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 04 Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP/OPIP | ILU 227 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 400MM | un | 9 | 10.95 | 98.55
SMOP/OPIP | ILU 228 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 450MM | un | 20 | 10.98 | 219.6
SMOP/OPIP | ILU 229 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 500MM | un | 7 | 11.86 | 83.02
SMOP/OPIP | ILU 210 | PARAFUSO CABECA ABAUL. 45MM | un | 7 | 3.13 | 21.91
SMOP/OPIP | ILU 211 | PARAFUSO CABECA ABAUL. 70MM | un | 25 | 3.91 | 97.75
SMOP/OPIP | ILU 021 | ARRUELA QUADRADA | un | 377 | 0.73 | 275.21
SMOP/OPIP | ILU 236 | PORCA-OLHAL | un | 118 | 10.68 | 1260.24
SMOP/OPIP | ILU 207 | MANILHA-SAPATILHA | un | 84 | 11.59 | 973.56
SMOP/OPIP | ILU 235 | PLACA DE CONCRETO 1000MM | un | 19 | 56.14 | 1066.66
SMOP/OPIP | ILU 012 | ALCA PREFORMADA 336,4MCM CA - 336MCM CAA - DSTB | un | 18 | 19.07 | 343.26
| 8121249 | ALCA SERVIÇO 2/0 CA-AA | un | 1 | 4.93 | 4.93
SMOP/OPIP | ILU 190 | LACO PRE-FORMADO ROLDANA CA 2 AWG | un | 17 | 4.49 | 76.33
SMOP/OPIP | ILU 187 | LACO PRE-FORMADO ROLDANA CA 2/0 AWG | un | 7 | 6.17 | 43.19
SMOP/OPIP | ILU 199 | LACO TOPO CA 2 AWG | un | 2 | 4.81 | 9.62
SMOP/OPIP | 8122270 | LACO DE TOPO CA 336,4 MCM | un | 8 | 8.85 | 70.8
SMOP/OPIP | 8122270 | LACO DE TOPO CA 336,4 MCM | un | 8 | 8.85 | 70.8
SMOP/OPIP | 8127964 | CONECT. CUNHA 185X185MM C/ CAPA_COMPACTA | un | 31 | 51.31 | 1590.61
SMOP/OPIP | ILU 137 | CONECT.TERM. COMP. CA CAA 2 AWG 1F | un | 7 | 15.99 | 111.93
SMOP/OPIP | ILU 139 | CONECT. TERM.COMP. CA CAA 4/0AWG 2F | un | 7 | 34.4 | 240.8
SMOP/OPIP | 8128138 | CONECTOR TERMINAL 2/0 AWG;CA/CAA/ 70mm 2 furos | un | 2 | 16.2 | 32.4
SMOP/OPIP | 8129517 | CONECTOR PERFURANTE 16-70 X 6-35 | un | 81 | 7.88 | 638.28
SMOP/OPIP | 8130272 | ESTRIBO CONECTOR DERIV. CUNHA AL 2CA/CAA | un | 4 | 12.27 | 49.08
SMOP/OPIP | ILU 156 | ESTRIBO CONECTOR DERIV. CUNHA AL 336CA | un | 11 | 17.63 | 193.93
SMOP/OPIP | 8130582 | GRAMPO ANCORA. P/CABO 336 XLPE 15KV | un | 67 | 56.79 | 3804.93
SMOP/OPIP | ILU 128 | CONECTOR DER. LV COBRE 25 A 95MM2 | un | 14 | 43.24 | 605.36
SMOP/OPIP | ILU 108 | CONECT.CUNHA. 2CA-35MM/ 2CA E 9MM/ 6,4MM | un | 22 | 10.29 | 226.38
SMOP/OPIP | ILU 106 | CONECT. CUNHA 2CA /4CAA - 4CA | un | 3 | 10.5 | 31.5
SMOP/OPIP | 8131856 | CONECTOR,ATERRAMENTO CUNHA; FIO 16/ HASTE 1/2 | un | 12 | 6.5 | 78
SMOP/OPIP | 8131864 | CONECTOR,ATERRAMENTO CUNHA; FIO 16/ FIO 16 | un | 7 | 6.5 | 45.5
SMOP/OPIP | 8134502 | CINTA PLASTICA AUTO TRAVANTE. | un | 10 | 0.12 | 1.2
SMOP/OPIP | ILU 252 | PROTETOR DE BUCHA AT DE TRAFO 15KV | un | 7 | 27.42 | 191.94
SMOP/OPIP | 8135657 | COBERTURA PROTETORA 15KV | un | 10 | 138.36 | 1383.6
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP MAR/10 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 04
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 04 Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP/OPIP | 8136050 | FIO DE ALUMINIO COBERTO P/AMARRACAO | m | 76.5 | 2.11 | 161.415
SMOP/OPIP | 8139601 | SUPORTE L P/CH FUS-P.RAIO | un | 8 | 17.3 | 138.4
SMOP/OPIP | ILU 257 | SUPORTE HORIZONTAL RD/ COMPACTA- 35KV - 875X400 | un | 6 | 70.51 | 423.06
SMOP/OPIP | ILU 032 | BRACO TIPO L 34.5KV P/REDE COMPACTA | un | 27 | 78.89 | 2130.03
SMOP/OPIP | ILU 232 | PERFIL U PARA REDE COMPCTA PROTEG. | un | 11 | 87.28 | 960.08
SMOP/OPIP | ILU 168 | FIXADOR DE PERFIL U | un | 11 | 35.58 | 391.38
SMOP/OPIP | ILU 157 | ESTRIBO PARA ESPACADOR LOSANGULAR | un | 25 | 15.95 | 398.75
SMOP/OPIP | ILU 030 | BRACO C/ GRAMPO SUSPENSAO 52MM. | un | 16 | 60.74 | 971.84
SMOP/OPIP | 8804257 | CABO ELET ISOL UG. AL 120MM 0.6 1KV PRET | m | 9 | 8.08 | 72.72
SMOP/OPIP | 9352228 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,2KV 30KVA | un | 3 | 2929.87 | 8789.61
|  | Sub Total |  |  |  | 221187.3644
MÃO DE OBRA RDU
SMOP/OPIP | 704 | LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU | us | 34 | 26.13 | 888.42
SMOP/OPIP | 716 | CAVA TERRA/ARENITO ATE 600 DAN ATE | us | 21 | 26.13 | 548.73
SMOP/OPIP | 717 | CAVA TERRA/ARENITO DE 13 A 15M | us | 11 | 26.13 | 287.43
SMOP/OPIP | 743 | LEV.POSTE ATE 12M ATE 1000 DAN | us | 19 | 26.13 | 496.47
SMOP/OPIP | 744 | LEV.POSTE ATE 12 ACIMA 1000DAN | us | 1 | 26.13 | 26.13
SMOP/OPIP | 745 | LEVANT. POSTE ENTRE 13/15M | us | 11 | 26.13 | 287.43
SMOP/OPIP | 750 | CAVA TERRA/ARENITO IGUAL OU SUP. | us | 4 | 26.13 | 104.52
SMOP/OPIP | 751 | CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO | us | 71 | 26.13 | 1855.23
SMOP/OPIP | 752 | CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES | us | 4 | 26.13 | 104.52
SMOP/OPIP | 753 | CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES | us | 7 | 26.13 | 182.91
SMOP/OPIP | 755 | ISOLADOR DE PINO | us | 62 | 26.13 | 1620.06
SMOP/OPIP | 761 | ARMACAO C/1 EST.OU PORCA-OLHAL | us | 38 | 26.13 | 992.94
SMOP/OPIP | 762 | ARMACAO SECUND. MAIS 1 ESTRIBO | us | 7 | 26.13 | 182.91
SMOP/OPIP | 769 | ESCORA DE SUBSOLO DUPLA | us | 10 | 26.13 | 261.3
SMOP/OPIP | 772 | ESTAI DE POSTE A POSTE AT/BT | us | 0.25 | 26.13 | 6.5325
SMOP/OPIP | 775 | RETENSIONAMENTO CABO AÇO P/ESTAI EXIST | us | 2 | 26.13 | 52.26
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 04 Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP/OPIP | 782 | LANC. COND.AT 40/336CAA > 40/336CA | us | 0.04 | 26.13 | 1.0452
SMOP/OPIP | 793 | LANC.COND. BT ACIMA 02 CA-CAA | us | 0.01 | 26.13 | 0.2613
SMOP/OPIP | 796 | LANC.CABO SUBTERRANEO BT | us | 10 | 26.13 | 261.3
SMOP/OPIP | 800 | RETENSION. COND. EXISTENTE AT POR | us | 33 | 26.13 | 862.29
SMOP/OPIP | 801 | RETENSION. COND. EXISTENTE BT POR | us | 24 | 26.13 | 627.12
SMOP/OPIP | 805 | AMARRACAO DE CABO AT E/OU BT | us | 87 | 26.13 | 2273.31
SMOP/OPIP | 808 | EMENDA COND. ACO/AL CA/COBRE | us | 17 | 26.13 | 444.21
SMOP/OPIP | 810 | LIGACAO DE CABOS EM AT E BT | us | 125 | 26.13 | 3266.25
SMOP/OPIP | 811 | ATERRAMENTO TEMPORARIO PROT COLETI | us | 7 | 26.13 | 182.91
SMOP/OPIP | 812 | INST. CONJ. SEGURANÇA P/ TRABALHOS | us | 68 | 26.13 | 1776.84
SMOP/OPIP | 814 | ATERRAM.TEMPOR.P/PROT.COLETIVA AT | us | 8 | 26.13 | 209.04
SMOP/OPIP | 815 | HASTE ATERR.ACO-COBRE PRIMEIRA | us | 12 | 26.13 | 313.56
| 821 | INSTAL. ATERRAMENTO TEMPORÁRIO TIP | us | 2 | 26.13 | 52.26
SMOP/OPIP | 824 | CHAVE FUSIVEL/SECC. FACA UNIP. | us | 7 | 26.13 | 182.91
SMOP/OPIP |  | PARA-RAIOS | us | 12 | 26.13 | 313.56
SMOP/OPIP | 830 | TRAFO TRIF.REL.REG.13.8-34.5KV | us | 2 | 26.13 | 52.26
SMOP/OPIP | 853 | RAMAL LIGACAO AEREO CONSUM. BT | us | 2 | 26.13 | 52.26
SMOP/OPIP | 854 | REINST. RAMAL AEREO CONS. BT | us | 8 | 26.13 | 209.04
SMOP/OPIP | 862 | CONCRETAGEM | us | 6.1 | 26.13 | 159.393
SMOP/OPIP | 863 | DESLOC. PESSOAL ATE LOCAL OBRA | us | 6 | 26.13 | 156.78
SMOP/OPIP | 869 | RECUPERACAO DE CALCADA | us | 5 | 26.13 | 130.65
SMOP/OPIP | 874 | INSTALACAO PLACA IDENTIFICACAO | us | 3 | 26.13 | 78.39
SMOP/OPIP | 879 | SERV.DESLIG. DOMINGOS/FERIADOS | us | 123 | 26.13 | 3213.99
SMOP/OPIP | 883 | FORNECIMENTO DE CARTUCHO | us | 139 | 26.13 | 3632.07
| 894 | IMPLANTAÇÃO DE PROJETO, POR POSTE | us | 56 | 27.03 | 1513.68
SMOP/OPIP | 900 | LANC. CORDOALHA ACO 6.4 MM | us | 0.1 | 26.13 | 2.613
SMOP/OPIP | 901 | LANC. CORDOALHA ACO 9 MM | us | 1.14 | 26.13 | 29.7882
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP MAR/10 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 04
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 04 Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP/OPIP | 904 | LANC. CABO PROTEGIDO 120 MM² a 18 | us | 3.4 | 26.13 | 88.842
SMOP/OPIP | ILU 258 | SUPORTE L | us | 28 | 27.13 | 759.64
SMOP/OPIP | 906 | ESPAC.VERTICAL OU LOSANGULAR | us | 186 | 26.13 | 4860.18
SMOP/OPIP | 907 | FIX. CORDOALHA NO SUPORTE L | us | 28 | 26.13 | 731.64
SMOP/OPIP | ILU 252 | PROTETOR DE JUMPE E BUCHA | us | 12 | 27.42 | 329.04
SMOP/OPIP | 913 | LIG.CABO PROTEGIDO 120MM² a 185M | us | 47 | 26.13 | 1228.11
SMOP/OPIP | 916 | ESPACADOR LOSANG.C/ANTIBALANCO | us | 25 | 26.13 | 653.25
SMOP/OPIP | 919 | CRUZETA .9 M | us | 12 | 26.13 | 313.56
SMOP/OPIP | ILU 257 | SUPORTE C OU SUPORTE HORIZONTAL | us | 5 | 70.51 | 352.55
| 938 | DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA LEVANTAMENTO CA | us | 6 | 0.675 | 4.05
SMOP/OPIP | 940 | LANC. CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-S | us | 0.84 | 26.13 | 21.9492
SMOP/OPIP | 942 | LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE P/ | us | 81 | 26.13 | 2116.53
SMOP/OPIP | ILU 030 | BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSAO. | us | 17 | 60.74 | 1032.58
| 946 | GEORREFERENCIAMENTO DE RDR | us | 34 | 16.49 | 560.66
SMOP/OPIP | 876 | TRANSP. MATERIAL ATÉ OBRA,POR T/KM | us | 38 | 26.13 | 992.94
SMOP/OPIP | 877 | TRANSP. POSTE ATÉ OBRA,POR T/KM | us | 141 | 26.13 | 3684.33
|  | Sub Total |  |  |  | 45625.4244
LUMINÁRIAS
SMOP/OPIP | 4 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE ARRUELA QUADRADA | un. | 313 | 0.55 | 172.15
SMOP/OPIP | 5 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE BRAÇO BR-2 | un. | 56 | 151.44 | 8480.64
SMOP/OPIP | 6 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE BRAÇO BR-2, COM 0,30m DE COMPRIMENTO | un. | 70 | 61.84 | 4328.8
SMOP/OPIP | 9 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE 600V 2,5 mm2 | m | 681 | 1.27 | 864.87
SMOP/OPIP | 10 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO CINTA CIRCULAR 190 MM | un. | 3 | 25.1 | 75.3
SMOP/OPIP | 10 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO CINTA CIRCULAR 200 MM | un. | 9 | 25.1 | 225.9
SMOP/OPIP | 11 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO CINTA CIRCULAR 250 MM | un. | 4 | 25.1 | 100.4
SMOP/OPIP | 12 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO CINTA CIRCULAR 300 MM | un. | 1 | 25.1 | 25.1
SMOP/OPIP | 13 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO CINTA CIRCULAR 310 MM | un. | 1 | 25.1 | 25.1
SMOP/OPIP | 14 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE CONECTOR CUNHA TIPO A IP E RAMAL | un. | 93 | 8.76 | 814.68
SMOP/OPIP | 15 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE CONECTOR CUNHA TIPO C IP E RAMAL | un. | 122 | 8.76 | 1068.72
SMOP/OPIP | 16 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE CONECTOR CUNHA TIPO I IP E RAMAL | un. | 3 | 5.16 | 15.48
SMOP/OPIP | 18 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16-70 X 1,5 - 10 | un. | 89 | 19.28 | 1715.92
SMOP/OPIP | 21 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE LÂMPADA VSA 250 W | un. | 25 | 50.41 | 1260.25
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP MAR/10 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 04
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 04 Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP/OPIP | 21A | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR DE 100W | un. | 70 | 50.41 | 3528.7
SMOP/OPIP | 22 | LUMINÁRIA FECHADA COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES (REATOR, CAPACITOR, IGNITOR E BASE PARA RELÉ) APRESENTANDO A SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO E ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS MECÂNICOS, ACABAMENTO REGULAR SEM POROSIDADES COM TRATAMENTOS ANTI-CORROSIVO E ANTI-UV. REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA (99,5%) ABRILHANTADO E SELADO ANODICAMENTE, INDEPENDENTE DO CORPO. DIFUSOR INJETADO A ALTA PRESSÃO EM POLICARBONATO INCOLOR, ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV, ISENTO DE BOLHAS E COM ESPESSURA FINAL UNIFORME OU EM VIDRO (PLANO OU CURVO) TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA (180°C) E MECÂNICA (6 JOULES). A ABERTURA E FECHAMENTO DO DIFUSOR DEVERÁ SER FEITA SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS, PROPORCIONANDO ACESSO AOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES E LÂMPADA, COM JUNTAS DE VEDAÇÃO EM PERFIL DE SILICONE. DEVERÁ POSSIBILITAR INSTALAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE 25MM À 60MM. DEVERÁ POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP65 PARA O CORPO ÓTICO E IP43 PARA O COMPARTIMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES, COM GARANTIA MÍNIMA DE CINCO ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM RENDIMENTO FOTOMÉTRICO MÍNIMO SUPERIOR A 75% (PARA LÂMPADA TUBULAR COM BASE E-40) para VSO 250W. | un. | 92 | 547.7 | 50388.4
SMOP/OPIP | 24 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 70 MM | un. | 51 | 2.8 | 142.8
SMOP/OPIP | ILU 226 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE PARAFUSO ROSCA DUPLA 350 MM | un. | 32 | 10.21 | 326.72
SMOP/OPIP | ILU 224 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE PARAFUSO ROSCA DUPLA 250 MM | un. | 23 | 8.14 | 187.22
SMOP/OPIP | ILU 225 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE PARAFUSO ROSCA DUPLA 300 MM | un. | 53 | 9.11 | 482.83
SMOP/OPIP | ILU 227 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE PARAFUSO ROSCA DUPLA 400 MM | un. | 40 | 10.95 | 438
SMOP/OPIP | ILU 228 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE PARAFUSO ROSCA DUPLA 450 MM | un. | 12 | 10.98 | 131.76
SMOP/OPIP | 33 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE RELÉ RF-10A | un. | 152 | 22.14 | 3365.28
SMOP/OPIP | 34 | RETIRADA DE LUMINÁRIA LM-1, LM-3 E LM-8 | un. | 55 | 14.08 | 774.4
SMOP/OPIP | 35 | RETIRADA DE RES 70,100,150, 250 E 400W | un. | 55 | 4.54 | 249.7
SMOP/OPIP | 36 | RETIRADA DE LÂMPADA 70W,100W,150W,250W E 400W | un. | 55 | 3.03 | 166.65
SMOP/OPIP | 38 | RETIRADA DE BRAÇO BR-2 | un. | 10 | 15.14 | 151.4
SMOP/OPIP |  | RETIRADA DE BRAÇO BR-3 | un. | 25 | 18.92 | 473
SMOP/OPIP | 39 | RETIRADA DE RELE | un. | 55 | 2.65 | 145.75
SMOP/OPIP | 40 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE CINTA CIRCULAR 230MM | un. | 9 | 27.83 | 250.47
SMOP/OPIP | 41 | RETIRADA CINTA CIRCULAR 190 MM | un. | 3 | 3.78 | 11.34
SMOP/OPIP | 41 | RETIRADA CINTA CIRCULAR 200 MM | un. | 3 | 3.78 | 11.34
SMOP/OPIP | 42 | RETIRADA CINTA CIRCULAR 220 MM | un. | 9 | 3.78 | 34.02
SMOP/OPIP | 42 | RETIRADA CINTA CIRCULAR 230 MM | un. | 9 | 3.78 | 34.02
SMOP/OPIP | 43 | RETIRADA CINTA CIRCULAR 250 MM | un. | 4 | 3.78 | 15.12
SMOP/OPIP | 44 | RETIRADA CINTA CIRCULAR 310 MM | un. | 3 | 3.78 | 11.34
SMOP/OPIP | 45 | RETIRADA DE CONECTOR PERFURANTE 16-70 X 1,5-10 | un. | 5 | 0.75 | 3.75
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP MAR/10 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 04
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 04 Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP/OPIP | 45 | RETIRADA DE CONECTOR TAPIT (PARALELO) DE PARAFUSO ATÉ 1/0 | un. | 27 | 0.75 | 20.25
SMOP/OPIP | 46 | RETIRADAO DE CONECTOR TAPIT (PARALELO) DE PARAFUSO 2/0 - 4/0 | un. | 31 | 0.75 | 23.25
SMOP/OPIP | 47 | RETIRADA DE CABO DE COBRE 600V 2X2,5 mm2 | m | 325 | 0.46 | 149.5
SMOP/OPIP | 48 | RETIRADA DE PARAFUSO ROSCA DUPLA 250MM/300MM/350MM/400 MM/450MM | un. | 45 | 0.75 | 33.75
SMOP/OPIP | 49 | RETIRADA DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 250MM/300MM/350MM/400MM | un. | 45 | 0.75 | 33.75
SMOP/OPIP | 50 | RETIRADA DE PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 45 MM | un. | 14 | 0.46 | 6.44
SMOP/OPIP | 51 | RETIRADA DE PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 70 MM | un. | 28 | 0.46 | 12.88
SMOP/OPIP | 52 | RETIRADA DE ARRUELA QUADRADA | un. | 135 | 0.16 | 21.6
SMOP/OPIP | 53 | RETIRADA CINTA CIRCULAR 340 MM | un. | 1 | 3.78 | 3.78
SMOP/OPIP | 58 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE LUM. FECHADA PARA ACESSÓRIOS ELÉTRICOS(REATOR,CAPACITOR,IGNITOR E BASE PARA RELÉ FOTELÉTRICO), CORPO ÚNICO INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO A ALTA PRESSÃO COM ESPESSURA MÉDIA DE 2,5MM, COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS MECÂNICOS, ACABAMENTO REGULAR SEM POROSIDADES COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR CROMATIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA A POLIÉSTER A PÓ COM ADITIVOS ANTI UV, GRAU DE PROTEÇÃO TANTO PARA CORPO ÓPTICO QUANTO PARA ALOJAMENTO PARA ACESSÓRIOS ELÉTRICOS IP 65, PARA LÂMPADA DE MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR DE 100W, BASE E-27/E-40. | un. | 79 | 308.84 | 24398.36
|  | Sub Total |  |  |  | 105200.88
|  | TOTAL RDU |  |  |  | 372013.6688
ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA CICLOFAIXA E DO VIADUTO
SMOP/OPIP | 1 | Abertura de valetas para rede subterrânea de energia com profundidade média de 40cm, reaterro e compactação | m | 1983 | 6.45 | 12790.35
SMOP/OPIP | 15 | Caixa de passagem de concreto pré-moldado 0,30 x 0,30 x 0,30 cm com tampa e lastro de brita | un. | 22 | 71.66 | 1576.52
SMOP/OPIP | 24 | Chave p/ comando de iluminação em grupo 2 x 30 A - BF60 | un. | 5 | 172.2778 | 861.389
SMOP/OPIP | 28 | Condutor Cobre 10,0 mm² com isolante plástico 1Kv | m | 1638 | 6.42 | 10515.96
SMOP/OPIP | 36 | Condutor flexível de cobre pp. 2x4,0mm | m | 390 | 3.64 | 1419.6
SMOP/OPIP | 38 | Conector cunha tipo A IP E RAMAL | un. | 6 | 8.76 | 52.56
SMOP/OPIP | 39 | Conector cunha tipo C IP E RAMAL | un. | 5 | 13 | 65
SMOP/OPIP | 44 | Conector perfurante (RABICHO) | un. | 2 | 19.28 | 38.56
SMOP/OPIP | 88 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade Ø 1.1/4" ( preto ) | m | 1060 | 4.04 | 4282.4
SMOP/OPIP | 92 | Eletroduto de aço galvanizado roscável, Ø 1" em barra de 6,00 m, fixados com fita em aço inox (03 fixações/Fusimec) C/CABEÇOTE | un. | 6 | 163.8247 | 982.948
SMOP/OPIP | 97 | Eletroduto PVC rigido 40 MM (11/4") | m | 6 | 18.8559 | 113.1351
SMOP/OPIP | 109 | Fita isolante auto fusão 19 mm x 10 m | rl. | 6 | 34.06 | 204.36
SMOP/OPIP | 111 | Fita isolante plástica 19mm x 20 m | rl; | 6 | 20.12 | 120.72
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP MAR/10 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 04
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 04 Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
SMOP/OPIP | 125 | Luminária fechada, com alojamento para acessórios elétricos (reator, capacitor, ignitor e base para relé fotoelétrico). Corpo injetado em liga de alumínio a alta pressão, com alta resistência a impactos mecânicos, acabamento regular sem porosidades com tratamento anticorrosivo por cromatização e posterior pintura poliéster a pó com aditivos anti UV. Refletor estampado em chapa de alumínio de alta pureza (99,5%), abrilhantado e selado anodicamente (5 microns), independente do corpo. Difusor injetado a alta pressão em policarbonato incolor ou em vidro plano de 5mm, estabilizado contra raios UV, isento de bolhas e com espessura final uniforme, para evitar distorções na curva fotométrica, fixado ao corpo por 2 pivôs basculantes e 2 dispositivos em poliamida para travamento. A abertura e fechamento do refrator deverá ser feita sem auxílio de ferramentas, destravando-se por presilhas posicionadas nas bordas do refrator, proporcionando acesso aos acessórios elétricos e a lâmpada. | un. | 3 | 305.58 | 916.74
SMOP/OPIP | 127 | Luminária fechada, com alojamento para acessórios elétricos (reator, capacitor, ignitor e base para relé fotoelétrico). Corpo injetado em liga de alumínio, com alta resistência a impactos mecânicos, acabamento regular sem porosidades com tratamento anticorrosivo por cromatização e posterior pintura poliéster a pó com aditivos anti UV. Refletor estampado em chapa de alumínio de alta pureza (99,5%), abrilhantado e selado anodicamente (5 microns), independente do corpo. Difusor em vidro plano temperado ou em policarbonato com tratamento anti UV, fixado ao corpo por pivôs basculantes e dispositivos em poliamida ou aço inox para travamento. A abertura e fechamento do refrator deverá ser feita sem auxílio de ferramentas, destravando-se as presilhas posicionadas nas bordas do refrator, proporcionando acesso aos acessórios elétricos e a lâmpada. |  | 14 | 547.7 | 7667.8
SMOP/OPIP | 132 | LUMINÁRIA PÚBLICA DECORATIVA com dimensões máximas de 710mm de diâmetro X 520mm de altura. Deverá possuir base em alumínio injetado a alta pressão e tampa em alumínio repuxado. O refrator deverá ser em policarbonato estriado estabilizado contra raios UV. Deverá possuir grau de proteção IP 66 para o bloco ótico e para o compartimento de equipamentos elétricos. Deverá possuir um refletor superior e um inferior em alumínio com alto grau de pureza (99,5%), abrilhantado e protegido anodicamente, gerando uma distribuição fotométrica indireta e simétrica. A pintura deverá ser eletrostática em poliéster em pó com proteção contra raios UV. O acesso à lâmpada e aos equipamentos elétricos, deverá ser realizado pela parte superior, girando-se o conjunto tampa-refrator em ¼ de volta após a retirada do parafuso trava do conjunto. | un. |  | 2019.2 | 0
SMOP/OPIP | 142 | Poste de aço Ornamental - Tipo PO-10 - Poste Duplo - NTC 810490 | un. | 7 | 1476.11 | 10332.77
SMOP/OPIP | 149 | Poste Polimérico, 4M, Coluna cônica reta em fibra de vidro com 4m de altura útil, proteção em resina de poliéster, na cor da luminária, resina esta; aplicada uniformemente com uma espessura entre 250 e 500 mícrons. Deverá ser anti-corrosiva e com proteção contra os raios UV; toda a superfície da coluna deverá ser perfeitamente lisa e sem emenda. Deverá ser considerado um fator de segurança de 2.5 vezes, para as propriedades mecânicas, onde o poste com a luminária, com uma superfície de vento de 0.20m2, não deverá ter deflexão superior a 5, considerando uma pressão de vento básica de 500 Pa. O poste deverá ter 4m de altura útil, porta de acesso aos cabos com 1m de altura do solo e o topo do poste deverá ter 60mm (para encaixe da luminária). | un. |  | 960.81 | 0
SMOP/OPIP | 188 | Retirada de Poste DT B/300/9m - NTC 810104 | un. | 1 | 67.68 | 67.68
|  | Sub Total |  |  |  | 52008.4921
|  | Sub Total - Iluminação |  |  |  | 424022.1609
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP MAR/10 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 04
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 04 Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
| 7000 | ALARGAMENTO DA PONTE
| 1 | FUNDAÇÃO
| 1.1 | Execução de estacas hélice contínua com diâmetro de 80cm | m | 68 | 100.94 | 6863.92
| 1.2 | Execução de estacas hélice contínua com diâmetro de 100cm | m | 56 | 123.25 | 6902
| 1.3 | Concreto 25 MPa aplicado | m³ | 100 | 360.7 | 36070
| 1.4 | Aço CA 50/60 | Kg | 6000 | 7.5 | 45000
|  | Sub Total |  |  |  | 94835.92
| 2 | MESOESTRUTURA
| 2.1 | Cimbramento para pontes | m³ | 500 | 22.27 | 11135
| 2.2 | Concreto 30 MPa aplicado | m³ | 62 | 384.05 | 23811.1
| 2.3 | Fôrma resinada 12mm | m² | 190 | 37.08 | 7045.2
| 2.4 | Aço CA 50/60 | Kg | 9000 | 7.5 | 67500
|  | Sub Total |  |  |  | 109491.3
| 3 | SUPERESTRUTURA
| 3.1 | Concreto 30 MPa aplicado | m³ | 255 | 384.05 | 97932.75
| 3.2 | Fôrma resinada 12mm | m² | 1940 | 37.08 | 71935.2
| 3.3 | Aço CA 50/60 | Kg | 44500 | 7.5 | 333750
| 3.4 | Fornecimento e protensão de aço | Kg | 8473 | 23.86 | 202165.78
| 3.5 | Ancoragem ativa | un | 180 | 427.14 | 76885.2
| 3.6 | Bainha galvanizada | m | 1560 | 17.13 | 26722.8
| 3.7 | Lançamento de vigas premoldadas L=16m | un | 20 | 2295 | 45900
| 3.8 | Lançamento de vigas premoldadas L=20m | un | 10 | 2510 | 25100
| 3.9 | Cortina - concreto 25 MPa aplicado | m³ | 60 | 360.7 | 21642
| 3.10 | Cortina - aço CA50/60 | Kg | 6000 | 7.5 | 45000
| 3.11 | Cortina - fôrma resinada 12mm | m² | 396 | 37.08 | 14683.68
|  | Sub Total |  |  |  | 961717.41
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP MAR/10 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 04
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 04 Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
| 4 | DEFENSAS E GUARDA-CORPOS
| 4.1 | Concreto 25 MPa aplicado | m³ | 76 | 360.7 | 27413.2
| 4.2 | Fôrma resinada 12mm | m² | 698 | 37.08 | 25881.84
| 4.3 | Dreno PVC 100mm | m | 32 | 12.88 | 412.16
| 4.4 | Aço CA 50/60 | Kg | 5912 | 7.5 | 44340
| 4.5 | Demolição concreto armado c/ compressor | m³ | 53.1 | 174.52 | 9267.012
| 4.6 | Revestimento com C.B.U.Q. faixa B | m³ | 40.13 | 411.07 | 16496.2391
|  | Sub Total |  |  |  | 123810.4511
| 5 | ALMOFADA NEOPRENE FRETADO
| 5.1 | Placas (20x20x3)cm³ | dm³ | 72 | 152.97 | 11013.84
|  | Sub Total |  |  |  | 11013.84
| 6 | PROJETO EXECUTIVO
| 6.1 | Projeto executivo | un | 1 | 39000 | 39000
|  | Sub Total |  |  |  | 39000
|  | Sub Total - Alargamento do viaduto |  |  |  | 1339868.9211
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP MAR/10 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 04
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 04 Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
| 8000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1 | PLACA DE OBRA
| 74209/001 | PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m2 | 8 | 206.49 | 1651.92
[5 empty] | Subtotal | 1651.92
| 2 | SINALIZAÇÃO DE OBRA
| 2.1 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | vb | 1 | 11805.535 | 11805.535
[5 empty] | Subtotal | 11805.535
| 3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOB. DE EQUIPAMENTOS
| 3.1 | BETONEIRA 320 l (4kW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.2 | CAMINHÃO BASCULANTE - 20 t (279 kW) | un | 2 | 82.38 | 164.76
| 3.3 | CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 15t (170 kW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.4 | CARREGADEIRA DE PNEUS - 3.1 m³ (127 kW) | un | 1 | 101.16 | 101.16
| 3.5 | COMPAC. MANUAL - PLACA VIBRATÓRIA C/ MOTOR(3 kW) | un | 4 | 8.238 | 32.952
| 3.6 | COMPAC. MANUAL - SOQUETE VIBRATÓRIO (2 kW) | un | 4 | 8.238 | 32.952
| 3.7 | COMPRESSOR DE AR - 180 PCM (59 kW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.8 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO DE 6.000L C/ BARRA DISTRIBUIDORA | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.9 | CAMINHÃO IRRIGADOR DE 6.000L C/ BOMBA E BARRA DISTRIBUIDORA | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.1 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA – POTÊNCIA MÍNIMA DE 90 HP | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.11 | MOTONIVELADORA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 115 HP) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.12 | ROLO COMPACTADOR - DE PNEUS AUTOPROLELIDO 21T (97 KW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.13 | ROLO COMPACTADOR - DE PNEUS AUTOPROLELIDO 27T (97 KW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.14 | ROLO COMPACTADOR - TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROLELIDO 10,9 T (111 KW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.15 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO AUTOPROLELIDO TIPO CA 25 | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.16 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO CORRUGADO | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.17 | TRATOR AGRÍCOLA - (77 KW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.18 | VASSOURA MECÂNICA – REBOCÁVEL | un | 1 | 11.7686 | 11.7686
| 3.19 | VIBRADOR DE IMERSÃO P/ CONCRETO (2 KW) | un | 3 | 11.7686 | 35.3057
| 3.2 | VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO (74 KW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.21 | RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS (57 KW) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP MAR/10 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 04
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 04 Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais
CURITIBA-PR
CUSTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
| 3.22 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO - 152 HP | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.23 | CONJ. PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO COM EQUIPAMENTO DE FORMA DESLIZANTE | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.24 | CONJ. PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE (FORMAS h= 22cm) | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.25 | GRADE DE DISCO - GA 24x24 | un | 1 | 41.19 | 41.19
| 3.26 | CAMINHÃO MUNCK 10 T | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.27 | CONJUNTO DE FERRAMENTAS MANUAIS | un | 1 | 8.238 | 8.238
| 3.28 | LABORATÓRIO COMPLETO DE SOLO, ASFALTO E CONCRETO, INCLUSIVE SONDA ROTATIVA E VIGA BENKELMAN | un | 1 | 82.38 | 82.38
| 3.29 | CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | un | 1 | 8.238 | 8.238
| 3.3 | CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO E VESTIÁRIO | un | 1 | 400 | 400
[5 empty] | Subtotal | 2484.1643
| 4 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO / CONTAINER
| 73847/002 | ESCRITÓRIO EMPREITEIRA - CONTAINER SINAPI | gb | 1 | 4329.9 | 4329.9
| 73847/002 | VESTIÁRIO/SANITÁRIOS - CONTAINER SINAPI | gb | 1 | 6703.6 | 6703.6
| 73847/002 | REFEITÓRIO/SALA SOCIAL - CONTAINER SINAPI | gb | 1 | 6703.6 | 6703.6
[5 empty] | Subtotal | 17737.1
| 5 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
| 5.1 | LOC. ÁREA P/ ESC. , VESTIÁRIO/SANITÁRIO E REFEITÓRIO | MÊS | 5 | 1600 | 8000
| 5.2 | ALUGUEL LABORATÓRIO DE SOLOS, BETUME | MÊS | 4 | 4721.32 | 18885.28
| 5.3 | ALUGUEL LABORATÓRIO DE CONCRETO | MÊS | 3 | 2276.35 | 6829.05
| 5.4 | ALUGUEL EQUIPAMENTOS P/TOPOGRAFIA (02) | MÊS | 5 | 1307.5 | 6537.5
| 5.5 | ALUGUEL EQUIP. P/ESCRITÓRIOS E REFEITÓRIOS | MÊS | 5 | 2400 | 12000
[5 empty] | Subtotal | 52251.83
| 6 | EQUIPE TÉCNICA E SEGURANÇA DA OBRA
| 6.1 | ENGENHEIRO, ENCARREGADO E SEGURANÇA DA OBRA | MÊS | 5 | 10000 | 50000
[5 empty] | Subtotal | 50000
|  | TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 135930.5493
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  | ORÇAMENTO MAIO/2011 TAB SMOP MAR/10 BDI 20.31% REVISÃO "P" LOTE 04
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 04 Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais
CURITIBA-PR
Note on B5: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B6: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B7: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B8: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B9: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B10: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B14: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B15: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B16: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B17: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B19: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B20: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B21: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B22: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B23: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B24: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B26: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B27: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B28: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B29: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B30: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B31: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B34: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B35: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B43: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B44: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B45: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B46: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B47: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B48: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B50: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B51: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B52: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B53: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B54: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B55: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B56: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B57: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B59: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B67: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B89: cardoso: GAP-1 180001 280001
Note on B90: cardoso: GAP-1 180001 280001

## RESUMO
PROJETO EXECUTIVO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | TOTAL R$
1000 | TERRAPLENAGEM | 3.7354 | 232066.6703 |  | 232066.6703
2000 | PAVIMENTAÇÃO | 47.4672 | 2948998.5268 |  | 5635975.2442
3000 | DRENAGEM | 8.9006 | 552969.7581 |  | 827416.0381
4000 | SINALIZAÇÃO | 1.7278 | 107345.5065 |  | 374490.2733
5000 | PAISAGISMO | 7.5895 | 471511.0999 |  | 2310739.0921
6000 | ILUMINAÇÃO | 6.8251 | 424022.1609 |  | 1063384.7718
7000 | ALARGAMENTO DA PONTE | 21.5666 | 1339868.9211 | 6076782.6436 | 1339868.9211
8000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.1879 | 135930.5493 | 121535.6529 | 261716.3481 | 298175.47 | -36459.1219
| CUSTO TOTAL | 100 | 6212713.1929 |  | 6212713.1929 | 14132452.3 | -7919739.1071
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC |  |  | ORÇAMENTO QUADRO DE RESUMO REVISÃO "P" LOTE 04
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - LOTE 04 Entre as estaca 142+14,46 e a Divisa com São José dos Pinhais
CURITIBA-PR