## RESUMO_VME
OBRA: | LINHA VERDE_VIA MARGINAL ESQUERDA_LOTE-02 | [18 empty] | REDE DE ÁGUA PLUVIAL | [18 empty] | 01/01
POSTO : | CURITIBA | [18 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
| VÉRTICE | [10 empty] | ÁREA ( ha ) |  | COEFICIENTE |  | TEMPOS |  |  | GALERIA |  |  |  |  | DECLIVIDADES |  | VAZÕES |  |  |  | VELOCIDADE |  | COTAS
LOCAL | MONTANTE |  |  |  |  | JUSANTE |  |  |  |  | L ( m ) | TRECHO | ACUM. | ESCOAMENTO |  | TR | Tc | Tp | LINHA | DN |  |  | LÂMINA | CANAL | RUA | PROJ | ESCO | MÁX | CHEIO | Q ESCO | Q CHEIO | GREIDE |  | GERATRIZ INF. INTERNA |  |  |  | RECOBRIMENTO
| TIPO |  | EST |  |  | TIPO |  | EST | [5 empty] | C | CN | (anos) | ( min.) | (min.) | TUBOS | ( m ) |  |  | D'ÁGUA | ( %) | ( % ) | ( m3 / s ) | ( m3 / s ) | ( m3 / s ) | ( m3 / s ) | (m / s) | (m / s) | MONT | JUS | MONT | H | JUS | H | MONT | JUS
0 | CL | 268A | 745 | + | 12 | CL | 267A | 744 | + | 2 | 30 | 0.12 | 0.12 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.59 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.156 | 0.2 | -0.23965 | 0.03651 | 0.035201 | 0.25556 | 0.23799 | 0.6026 | 0.84173 | 916.4164 | 916.4883 | 915.1284 | 1.288 | 915.0684 | 1.4199 | 0.61 | 0.74189
0 | CL | 267A | 744 | + | 2 | CL | 266A | 742 | + | 12 | 30 | 0.12 | 0.24 | 0.8 |  | 5 | 10.59 | 0.59 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.222 | 0.2 | -0.24338 | 0.071668 | 0.069395 | 0.25556 | 0.23799 | 0.72967 | 0.84173 | 916.4883 | 916.5613 | 915.0684 | 1.4199 | 915.0084 | 1.5529 | 0.74189 | 0.87491
0 | CL | 266A | 742 | + | 12 | CL | 265A | 741 | + | 2 | 30 | 0.12 | 0.36 | 0.8 |  | 5 | 11.18 | 0.59 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.276 | 0.2 | -1.2165 | 0.10554 | 0.10297 | 0.25556 | 0.23799 | 0.81087 | 0.84173 | 916.5613 | 916.9263 | 915.0084 | 1.5529 | 914.9484 | 1.9778 | 0.87491 | 1.2998
0 | CL | 265A | 741 | + | 2 | PV | 265 | 740 | + | 16 | 15 | 0 | 0.36 | 0.8 |  | 5 | 11.77 | 0.3 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.276 | 0.2 | -0.76479 | 0.10365 | 0.10297 | 0.25556 | 0.23799 | 0.81087 | 0.84173 | 916.9263 | 917.041 | 914.9484 | 1.9778 | 914.9184 | 2.1226 | 1.2998 | 1.4446
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | P | 0 | 757 | + | 000 | P | 0 | 758 | + | 10 | 30 | 0.021 | 0.021 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.11 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.057 | 6 | 6 | 0.0063893 | 0.024273 | 0.3306 | 0.30794 | 2.5957 | 4.3565 | 909.253 | 907.453 | 907.904 | 1.349 | 906.104 | 1.349 | 1.01 | 1.01
0 | P | 0 | 758 | + | 10 | P | 0 | 760 | + | 000 | 30 | 0.021 | 0.042 | 0.8 |  | 5 | 10.11 | 0.11 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.039 | 6 | 6 | 0.012734 | 0.011113 | 0.3306 | 0.30794 | 2.058 | 4.3565 | 907.453 | 905.653 | 906.104 | 1.349 | 904.304 | 1.349 | 1.01 | 1.01
0 | P | 0 | 760 | + | 000 | P | 0 | 761 | + | 10 | 30 | 0.021 | 0.063 | 0.8 |  | 5 | 10.22 | 0.11 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.048 | 6 | 6 | 0.019034 | 0.017077 | 0.3306 | 0.30794 | 2.3393 | 4.3565 | 905.653 | 903.853 | 904.304 | 1.349 | 902.504 | 1.349 | 1.01 | 1.01
0 | P | 0 | 761 | + | 10 | P | 0 | 763 | + | 000 | 30 | 0.021 | 0.084 | 0.8 |  | 5 | 10.33 | 0.12 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.057 | 5.7805 | 5.7805 | 0.02529 | 0.023825 | 0.3245 | 0.30226 | 2.5478 | 4.2761 | 903.853 | 902.1188 | 902.504 | 1.349 | 900.7698 | 1.349 | 1.01 | 1.01
0 | P | 0 | 763 | + | 000 | P | 0 | 764 | + | 10 | 30 | 0.021 | 0.105 | 0.8 |  | 5 | 10.45 | 0.12 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.066 | 5.1573 | 5.1573 | 0.031493 | 0.030267 | 0.30651 | 0.2855 | 2.625 | 4.039 | 902.1188 | 900.5717 | 900.7698 | 1.349 | 899.2227 | 1.349 | 1.01 | 1.01
0 | P | 0 | 764 | + | 10 | P | 0 | 766 | + | 000 | 30 | 0.021 | 0.126 | 0.8 |  | 5 | 10.57 | 0.13 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.075 | 4.5252 | 4.5252 | 0.037649 | 0.036593 | 0.28711 | 0.26743 | 2.648 | 3.7834 | 900.5717 | 899.2141 | 899.2227 | 1.349 | 897.8651 | 1.349 | 1.01 | 1.01
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SRC Barreiras
SARJETAS
Estacas | [5 empty] | Extensão | Tipo | Lado | Conexões | Declividade
Início |  |  | Fim |  |  | (m) |  |  |  | (%)
755 | + | 10 | 771 | + | 17 | 327 | CRC 01 | E | BOCA DE LOBO | 4.686
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0
Rodovia :
Obra : |  | LINHA VERDE_VIA MARGINAL ESQUERDA_LOTE-02
Folha : |  | 1

## QUANT-DRE_VME_LOTE_02
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT.
180000 | DRENAGEM
GAP-2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS | m3 | 330.321
GAP-4 | REATERRO MECÂNICO DE VALAS C/APILOAMENTO | m3 | 237.482
GAP-9 | TRANSP. DE MATERIAIS DMT ATÉ 500m | m3 | 92.839
| FORNEC/ASSENT. TUBO DE PVC d= 0,30M | m | 180
GAP-18 | FORNEC/ASSENT. TUBO DE CONCRETO d= 0,40M SIMPLES | m | 25
GAP-19 | FORNEC/ASSENT. TUBO DE CONCRETO d= 0,40M ARMADO | m | 58
GAP-23 | FORNEC/ASSENT. TUBO DE CONCRETO d= 0,60M SIMPLES | m | 90
GAP-24 | FORNEC/ASSENT. TUBO DE CONCRETO d= 0,60M ARMADO | m | 15
GAP-63 | CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES C/GRELHA DE FERRO FUNDIDO - TIPO A | ud | 6
GAP-63-B2 | CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES C/GRELHA DE FERRO FUNDIDO - TIPO B (H ATÉ 2,0 m) | ud | 3
GAP-63-B3 | CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES C/GRELHA DE FERRO FUNDIDO - TIPO B (H ATÉ 3,0 m) | ud | 2
GAP-71 | CAIXA DE LIGAÇÃO P/TUBO DE 0,60M | ud | 3
GAP-110 | LASTRO DE PEDRA AMARROADA | m3 | 24.255
GAP-111 | LASTRO DE BRITA | m3 | 6.93
GAP-119 | ESCORAMENTO LATERAL DE VALAS | m2 | 61.5061
| BOCA DE LOBO PARA CANALETA CENTRAL | ud | 9
| CANALETA DE CONCRETO JUNTO A BARREIRA TIPO_SRC 01 ( com grelha de concreto) | m | 327
CORREDOR :
RUA : | LINHA VERDE_VIA MARGINAL ESQUERDA_LOTE-02
TRECHO :