## V L E - RESUMO
OBRA: | LINHA VERDE_VIA LOCAL ESQUERDA_LOTE-03 | [18 empty] | REDE DE ÁGUA PLUVIAL | [18 empty] | 01/01
POSTO : | CURITIBA | [18 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
| VÉRTICE | [10 empty] | ÁREA ( ha ) |  | COEFICIENTE |  | TEMPOS |  |  | GALERIA |  |  |  |  | DECLIVIDADES |  | VAZÕES |  |  |  | VELOCIDADE |  | COTAS
LOCAL | MONTANTE |  |  |  |  | JUSANTE |  |  |  |  | L ( m ) | TRECHO | ACUM. | ESCOAMENTO |  | TR | Tc | Tp | LINHA | DN |  |  | LÂMINA | CANAL | RUA | PROJ | ESCO | MÁX | CHEIO | Q ESCO | Q CHEIO | GREIDE |  | GERATRIZ INF. INTERNA |  |  |  | RECOBRIMENTO
| TIPO |  | EST |  |  | TIPO |  | EST | [5 empty] | C | CN | (anos) | ( min.) | (min.) | TUBOS | ( m ) |  |  | D'ÁGUA | ( %) | ( % ) | ( m3 / s ) | ( m3 / s ) | ( m3 / s ) | ( m3 / s ) | (m / s) | (m / s) | MONT | JUS | MONT | H | JUS | H | MONT | JUS
0 | PV | 285 | 771 | + | 12 | CL | 286 | 772 | + | 2 | 10 | 5.16 | 5.16 | 0.8 |  | 5 | 14.11 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.49 | 1.8332 | 1.8332 | 1.3864 | 1.3584 | 3.0218 | 2.8135 | 3.5496 | 3.5823 | 897.3311 | 897.1478 | 895.4711 | 1.86 | 895.2878 | 1.86 | 0.73 | 0.73
0 | CL | 286 | 772 | + | 2 | CL | 287 | 773 | + | 2 | 20 | 0 | 5.16 | 0.8 |  | 5 | 14.16 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.7072 | 1.7072 | 1.3844 | 1.3569 | 2.9161 | 2.7151 | 3.4552 | 3.457 | 897.1478 | 896.8064 | 895.2878 | 1.86 | 894.9464 | 1.86 | 0.73 | 0.73
0 | CL | 287 | 773 | + | 2 | CL | 288 | 774 | + | 12 | 30 | 0 | 5.16 | 0.8 |  | 5 | 14.26 | 0.15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.52 | 1.4972 | 1.4972 | 1.3805 | 1.3574 | 2.7308 | 2.5426 | 3.2891 | 3.2374 | 896.8064 | 896.3572 | 894.9464 | 1.86 | 894.4972 | 1.86 | 0.73 | 0.73
0 | CL | 288 | 774 | + | 12 | PV | 289 | 775 | + | 3 | 30 | 0 | 5.16 | 0.8 |  | 5 | 14.41 | 0.07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.55 | 0.85 | 1.2146 | 1.3746 | 1.3407 | 2.4596 | 2.2901 | 3.029 | 2.9159 | 896.3572 | 896.2115 | 894.4972 | 1.86 | 894.2422 | 1.9692 | 0.73 | 0.83925
0 | CL | 000 | 791 | + | 000 | PV | 311 | 791 | + | 16 | 24 | 0.05 | 0.05 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.28 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.076 | 1 | 0.53333 | 0.015213 | 0.014229 | 0.1938 | 0.1805 | 0.85591 | 1.4364 | 893.539 | 893.411 | 892.105 | 1.434 | 891.865 | 1.546 | 0.982 | 1.094
0 | PV | 311 | 791 | + | 16 | CL | 312 | 793 | + | 10 | 34 | 1.76 | 1.81 | 0.8 |  | 5 | 12.92 | 0.28 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.392 | 0.8 | 0.8 | 0.50346 | 0.4949 | 1.1009 | 1.0251 | 2.0206 | 2.0394 | 893.411 | 893.139 | 891.465 | 1.946 | 891.193 | 1.946 | 1.042 | 1.042
0 | CL | 312 | 793 | + | 10 | CL | 313 | 794 | + | 19 | 29 | 0 | 1.81 | 0.8 |  | 5 | 13.2 | 0.24 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.392 | 0.8 | 0.8 | 0.49932 | 0.4949 | 1.1009 | 1.0251 | 2.0206 | 2.0394 | 893.139 | 892.907 | 891.193 | 1.946 | 890.961 | 1.946 | 1.042 | 1.042
0 | CL | 313 | 794 | + | 19 | PQ | 314 | 796 | + | 9 | 30 | 0 | 1.81 | 0.8 |  | 5 | 13.44 | 0.25 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.392 | 0.8 | 0.8 | 0.49583 | 0.4949 | 1.1009 | 1.0251 | 2.0206 | 2.0394 | 892.907 | 892.667 | 890.961 | 1.946 | 890.721 | 1.946 | 1.042 | 1.042
| PQ | 314 | 796 | + | 9 | CL | 911 | 796 | + | 10 | 49 | 0.48 | 2.29 | 0.8 |  | 5 | 13.69 | 0.04 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.448 | 0.8 | -4.8903 | 0.62278 | 0.61775 | 1.1009 | 1.0251 | 2.1329 | 2.0394 | 892.667 | 892.9115 | 890.721 | 1.946 | 890.329 | 2.5825 | 1.036 | 1.6725
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | PV | 355 | 850 | + | 13 | PV | 356 | 852 | + | 2 | 29 | 0.14 | 0.14 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.2 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 2.8188 | 2.8188 | 0.042595 | 0.04147 | 0.32537 | 0.30304 | 1.688 | 2.4115 | 893.9737 | 893.1562 | 892.3117 | 1.662 | 891.4942 | 1.662 | 1.21 | 1.21
0 | PV | 356 | 852 | + | 2 | CL | 357 | 853 | + | 12 | 30 | 3.07 | 3.21 | 0.8 |  | 5 | 10.2 | 0.26 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.648 | 0.71698 | 0.68085 | 0.97045 | 0.95947 | 1.0422 | 0.97045 | 2.1998 | 1.9306 | 893.1562 | 892.952 | 891.0942 | 2.062 | 890.8791 | 2.0728 | 1.158 | 1.1688
0 | CL | 357 | 853 | + | 12 | PV | 358 | 854 | + | 11 | 20 | 0 | 3.21 | 0.8 |  | 5 | 10.46 | 0.17 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.648 | 0.70527 | 1.3247 | 0.96249 | 0.95161 | 1.0337 | 0.96249 | 2.1818 | 1.9148 | 892.952 | 892.687 | 890.8791 | 2.0728 | 890.7381 | 1.9489 | 1.1688 | 1.0449
0 | PV | 358 | 854 | + | 11 | CL | 359 | 857 | + | 000 | 29 | 0 | 3.21 | 0.8 |  | 5 | 10.63 | 0.25 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.648 | 0.69777 | 2.6413 | 0.95736 | 0.94653 | 1.0281 | 0.95736 | 2.1701 | 1.9046 | 892.687 | 891.9211 | 890.2094 | 2.4776 | 890.0071 | 1.914 | 1.5736 | 1.01
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | PV | 356A | 852 | + | 6 | PV | 356 | 852 | + | 2 | 9 | 2.65 | 2.65 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.09 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.632 | 0.53056 | 0.53056 | 0.80627 | 0.80537 | 0.89653 | 0.83481 | 1.8909 | 1.6608 | 893.4335 | 893.3857 | 891.5195 | 1.914 | 891.4717 | 1.914 | 1.01 | 1.01
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0