## RESUMO
LINHA VERDE_RUA AGAMENON MAGALHÃES_LOTE-06 | [18 empty] | REDE DE ÁGUA PLUVIAL | [18 empty] | 01/04
CURITIBA | [18 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
VÉRTICE | [10 empty] | ÁREA ( ha ) |  | COEFICIENTE |  | TEMPOS |  |  | GALERIA |  |  |  |  | DECLIVIDADES |  | VAZÕES |  |  |  | VELOCIDADE |  | COTAS
MONTANTE |  |  |  |  | JUSANTE |  |  |  |  | L ( m ) | TRECHO | ACUM. | ESCOAMENTO |  | TR | Tc | Tp | LINHA | DN |  |  | LÂMINA | CANAL | RUA | PROJ | ESCO | MÁX | CHEIO | Q ESCO | Q CHEIO | GREIDE |  | GERATRIZ INF. INTERNA |  |  |  | RECOBRIMENTO
TIPO |  | EST |  |  | TIPO |  | EST | [5 empty] | C | CN | (anos) | ( min.) | (min.) | TUBOS | ( m ) |  |  | D'ÁGUA | ( %) | ( % ) | ( m3 / s ) | ( m3 / s ) | ( m3 / s ) | ( m3 / s ) | (m / s) | (m / s) | MONT | JUS | MONT | H | JUS | H | MONT | JUS
CX | 37 | 13 | + | 9 | SAÍDA |  | 13 | + | 10 | 3 | 0.07 | 0.07 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.03 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.092 | 1 | 0.29704 | 0.021298 | 0.020921 | 0.1938 | 0.1805 | 0.95816 | 1.4364 | 892.8373 | 892.8284 | 891.3753 | 1.462 | 891.3453 | 1.4831 | 1.01 | 1.0311
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 38 | 14 | + | 4 | SAÍDA |  | 14 | + | 5 | 3 | 0.14 | 0.14 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.03 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.132 | 1 | 0.60702 | 0.042595 | 0.042412 | 0.1938 | 0.1805 | 1.1727 | 1.4364 | 892.6401 | 892.6219 | 891.1781 | 1.462 | 891.1481 | 1.4738 | 1.01 | 1.0218
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 39 | 15 | + | 17 | SAÍDA |  | 15 | + | 18 | 3 | 0.11 | 0.11 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.03 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.116 | 1 | 0.71953 | 0.033468 | 0.033065 | 0.1938 | 0.1805 | 1.0931 | 1.4364 | 891.9385 | 891.9169 | 890.4765 | 1.462 | 890.4465 | 1.4704 | 1.01 | 1.0184
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 40 | 16 | + | 5 | SAÍDA |  | 16 | + | 14 | 22 | 9.28 | 9.28 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.14 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.81473 | 0.81473 | 2.8235 | 2.7802 | 3.276 | 3.05 | 3.0556 | 2.6968 | 891.7658 | 891.5865 | 889.3998 | 2.366 | 889.2205 | 2.366 | 1.01 | 1.01
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 42 | 18 | + | 000 | SAÍDA |  | 18 | 0 | 3 | 5 | 0.08 | 0.08 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.06 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.096 | 1 | 0.627 | 0.02434 | 0.022776 | 0.1938 | 0.1805 | 0.98209 | 1.4364 | 891.233 | 891.2016 | 889.771 | 1.462 | 889.721 | 1.4806 | 1.01 | 1.0286
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENRADA |  | 19 | + | 10 | CX | 43 | 19 | + | 10 | 26 | 1.04 | 1.04 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.39 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.486 | 0.35354 | 0 | 0.31642 | 0.31281 | 0.33978 | 0.31642 | 1.275 | 1.1191 | 890.9195 | 890.9195 | 889.2315 | 1.688 | 889.1396 | 1.7799 | 1.01 | 1.1019
CX | 43 | 19 | + | 10 | SAÍDA |  | 19 | + | 10 | 4 | 0.08 | 1.12 | 0.8 |  | 5 | 10.39 | 0.06 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.486 | 0.39998 | 0 | 0.33657 | 0.33273 | 0.36142 | 0.33657 | 1.3562 | 1.1904 | 890.9195 | 890.9195 | 889.1396 | 1.7799 | 889.1236 | 1.7959 | 1.1019 | 1.1179
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 43 | 21 | + | 000 | SAÍDA |  | 21 | + | 2 | 3 | 0.14 | 0.14 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.03 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.132 | 1 | 0.019333 | 0.042595 | 0.042412 | 0.1938 | 0.1805 | 1.1727 | 1.4364 | 890.6774 | 890.6769 | 889.2154 | 1.462 | 889.1854 | 1.4914 | 1.01 | 1.0394
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | 44 | 21 | + | 19 | PV | 45 | 21 | + | 19 | 35 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.44 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.264 | 0.5 | 0 | 0.15213 | 0.15051 | 0.40408 | 0.3763 | 1.2561 | 1.3309 | 890.7694 | 890.7694 | 889.0814 | 1.688 | 888.9064 | 1.863 | 1.01 | 1.185
PV | 45 | 21 | + | 19 | PV | 46 | 21 | + | 19 | 13 | 0 | 0.5 | 0.8 |  | 5 | 10.44 | 0.16 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.258 | 0.5 | 0 | 0.15002 | 0.14445 | 0.40408 | 0.3763 | 1.2426 | 1.3309 | 890.7694 | 890.7694 | 888.9064 | 1.863 | 888.8414 | 1.928 | 1.185 | 1.25
PV | 46 | 21 | + | 19 | SAÍDA |  | 21 | + | 19 | 13 | 0.07 | 0.57 | 0.8 |  | 5 | 10.6 | 0.16 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.282 | 0.5 | 0 | 0.17016 | 0.16904 | 0.40408 | 0.3763 | 1.2946 | 1.3309 | 890.7694 | 890.7694 | 888.8414 | 1.928 | 888.7764 | 1.993 | 1.25 | 1.315
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 48 | 23 | + | 17 | L | 0 | 23 | + | 17 | 3 | 0.08 | 0.08 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.03 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.096 | 1 | 0 | 0.02434 | 0.022776 | 0.1938 | 0.1805 | 0.98209 | 1.4364 | 891.0962 | 891.0962 | 889.6342 | 1.462 | 889.6042 | 1.492 | 1.01 | 1.04
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 49 | 25 | + | 2 | SAÍDA |  | 25 | + | 4 | 4 | 0.08 | 0.08 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.05 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.096 | 1 | -0.43 | 0.02434 | 0.022776 | 0.1938 | 0.1805 | 0.98209 | 1.4364 | 891.3112 | 891.3284 | 889.8492 | 1.462 | 889.8092 | 1.5192 | 1.01 | 1.0672
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 50 | 26 | + | 10 | SAÍDA |  | 26 | 0 | 12 | 4 | 0.14 | 0.14 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.05 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.132 | 1 | -0.43 | 0.042595 | 0.042412 | 0.1938 | 0.1805 | 1.1727 | 1.4364 | 891.552 | 891.5692 | 890.09 | 1.462 | 890.05 | 1.5192 | 1.01 | 1.0672
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 51 | 27 | + | 18 | SAÍDA |  | 28 | + | 000 | 4 | 0.09 | 0.09 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.05 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.104 | 1 | -0.43 | 0.027383 | 0.026693 | 0.1938 | 0.1805 | 1.0282 | 1.4364 | 891.7928 | 891.81 | 890.3308 | 1.462 | 890.2908 | 1.5192 | 1.01 | 1.0672
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 52 | 31 | + | 2 | SAÍDA |  | 31 | + | 6 | 6 | 0.09 | 0.09 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.07 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.104 | 1 | 0.95153 | 0.027383 | 0.026693 | 0.1938 | 0.1805 | 1.0282 | 1.4364 | 891.7121 | 891.655 | 890.2501 | 1.462 | 890.1901 | 1.4649 | 1.01 | 1.0129
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | 53A | 31 | + | 6 | PV | 53 | 32 | + | 2 | 23 | 3.58 | 3.58 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0892 | 1.0863 | 2.2577 | 2.1021 | 2.6975 | 2.6764 | 891.655 | 891.4196 | 889.515 | 2.14 | 889.2796 | 2.14 | 1.01 | 1.01
PV | 53 | 32 | + | 2 | SAÍDA |  | 32 | + | 8 | 17 | 0.47 | 4.05 | 0.8 |  | 5 | 10.14 | 0.15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.68 | 0.51918 | 0.51918 | 1.2267 | 1.2055 | 1.6081 | 1.4973 | 2.1197 | 1.9064 | 891.4196 | 891.3314 | 889.2796 | 2.14 | 889.1914 | 2.14 | 1.01 | 1.01
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 54 | 34 | + | 6 | SAÍDA |  | 34 | 34 | 11 | 7 | 0.13 | 0.13 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.06 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.108 | 1.7603 | 1.7603 | 0.039553 | 0.038148 | 0.25712 | 0.23948 | 1.3936 | 1.9057 | 890.7514 | 890.6281 | 889.2894 | 1.462 | 889.1661 | 1.462 | 1.01 | 1.01
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 55 | 36 | + | 000 | SAÍDA |  | 36 | + | 5 | 7 | 0.12 | 0.12 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.05 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.092 | 2.8258 | 2.8258 | 0.03651 | 0.035168 | 0.32578 | 0.30342 | 1.6107 | 2.4145 | 889.4366 | 889.2387 | 887.9746 | 1.462 | 887.7767 | 1.462 | 1.01 | 1.01
LINHA VERDE_RUA AGAMENON MAGALHÃES_LOTE-06 | [18 empty] | REDE DE ÁGUA PLUVIAL | [18 empty] | 02/04
CURITIBA | [18 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
VÉRTICE | [10 empty] | ÁREA ( ha ) |  | COEFICIENTE |  | TEMPOS |  |  | GALERIA |  |  |  |  | DECLIVIDADES |  | VAZÕES |  |  |  | VELOCIDADE |  | COTAS
MONTANTE |  |  |  |  | JUSANTE |  |  |  |  | L ( m ) | TRECHO | ACUM. | ESCOAMENTO |  | TR | Tc | Tp | LINHA | DN |  |  | LÂMINA | CANAL | RUA | PROJ | ESCO | MÁX | CHEIO | Q ESCO | Q CHEIO | GREIDE |  | GERATRIZ INF. INTERNA |  |  |  | RECOBRIMENTO
TIPO |  | EST |  |  | TIPO |  | EST | [5 empty] | C | CN | (anos) | ( min.) | (min.) | TUBOS | ( m ) |  |  | D'ÁGUA | ( %) | ( % ) | ( m3 / s ) | ( m3 / s ) | ( m3 / s ) | ( m3 / s ) | (m / s) | (m / s) | MONT | JUS | MONT | H | JUS | H | MONT | JUS
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 56 | 37 | + | 14 | SAÍDA |  | 38 | + | 000 | 8 | 0.16 | 0.16 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.08 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.132 | 1.2825 | 1.2825 | 0.04868 | 0.04803 | 0.21947 | 0.20441 | 1.3281 | 1.6266 | 888.4876 | 888.385 | 887.0256 | 1.462 | 886.923 | 1.462 | 1.01 | 1.01
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 57 | 39 | + | 8 | SAÍDA |  | 39 | + | 12 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.08 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.108 | 0.97714 | 0.97714 | 0.030425 | 0.028422 | 0.19157 | 0.17842 | 1.0383 | 1.4198 | 887.9062 | 887.8378 | 886.4442 | 1.462 | 886.3758 | 1.462 | 1.01 | 1.01
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 58 | 41 | + | 000 | SAÍDA |  | 41 | + | 2 | 3 | 0.27 | 0.27 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.03 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.188 | 1 | -0.1655 | 0.082148 | 0.081074 | 0.1938 | 0.1805 | 1.397 | 1.4364 | 887.5455 | 887.5505 | 886.0835 | 1.462 | 886.0535 | 1.497 | 1.01 | 1.045
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | 60 | 41 | + | 13 | CX | 61 | 42 | + | 6 | 25 | 0.09 | 0.09 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.29 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.104 | 1 | -0.95901 | 0.027383 | 0.026693 | 0.1938 | 0.1805 | 1.0282 | 1.4364 | 887.6444 | 887.8842 | 886.1824 | 1.462 | 885.9324 | 1.9518 | 1.01 | 1.4998
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 61 | 42 | + | 16 | L | 0 | 42 | + | 16 | 3 | 0.08 | 0.08 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.03 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.096 | 1 | 0 | 0.02434 | 0.022776 | 0.1938 | 0.1805 | 0.98209 | 1.4364 | 888.0859 | 888.0859 | 886.6239 | 1.462 | 886.5939 | 1.492 | 1.01 | 1.04
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 81 | 67 | + | 000 | SAÍDA |  | 67 | + | 1 | 2 | 0.07 | 0.07 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.02 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.092 | 1 | 0.85966 | 0.021298 | 0.020921 | 0.1938 | 0.1805 | 0.95816 | 1.4364 | 891.4421 | 891.4249 | 889.9801 | 1.462 | 889.9601 | 1.4648 | 1.01 | 1.0128
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 82 | 69 | + | 7 | SAÍDA |  | 69 | + | 8 | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.02 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.14 | 1 | 0.045256 | 0.04868 | 0.047417 | 0.1938 | 0.1805 | 1.2097 | 1.4364 | 891.2325 | 891.2316 | 889.7705 | 1.462 | 889.7505 | 1.4811 | 1.01 | 1.0291
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 83 | 70 | + | 6 | SAÍDA |  | 70 | + | 9 | 5 | 0.17 | 0.17 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.06 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.144 | 1 | 0.054308 | 0.051723 | 0.049996 | 0.1938 | 0.1805 | 1.2276 | 1.4364 | 891.2153 | 891.2125 | 889.7533 | 1.462 | 889.7033 | 1.5093 | 1.01 | 1.0573
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 84 | 70 | + | 19 | SAÍDA |  | 71 | + | 5 | 10 | 0.02 | 0.02 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.12 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.048 | 1 | 0.054308 | 0.006085 | 0.0055139 | 0.1938 | 0.1805 | 0.64552 | 1.4364 | 891.2035 | 891.1981 | 889.7415 | 1.462 | 889.6415 | 1.5566 | 1.01 | 1.1046
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 85 | 73 | + | 5 | SAÍDA |  | 73 | + | 13 | 10 | 0.34 | 0.34 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.12 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.216 | 1 | 0.07241 | 0.10345 | 0.10253 | 0.1938 | 0.1805 | 1.4811 | 1.4364 | 891.1619 | 891.1546 | 889.6999 | 1.462 | 889.5999 | 1.5548 | 1.01 | 1.1028
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 86 | 74 | + | 12 | SAÍDA |  | 74 | + | 19 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.12 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.076 | 1 | 0.063359 | 0.015213 | 0.014229 | 0.1938 | 0.1805 | 0.85591 | 1.4364 | 891.1374 | 891.1311 | 889.6754 | 1.462 | 889.5754 | 1.5557 | 1.01 | 1.1037
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 87 | 75 | + | 19 | SAÍDA |  | 75 | + | 19 | 6 | 0.07 | 0.07 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.07 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.092 | 1 | 0 | 0.021298 | 0.020921 | 0.1938 | 0.1805 | 0.95816 | 1.4364 | 891.113 | 891.113 | 889.651 | 1.462 | 889.591 | 1.522 | 1.01 | 1.07
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 88 | 76 | + | 4 | L | 0 | 76 | + | 12 | 28 | 17.15 | 17.15 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.32 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0.025861 | 5.2179 | 0.18035 | 0.1938 | 0.1805 | 1.4352 | 1.4364 | 891.1085 | 891.1012 | 889.6465 | 1.462 | 889.3665 | 1.7348 | 1.01 | 1.2828
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 89 | 78 | + | 18 | SAÍDA |  | 79 | + | 5 | 9 | 0.29 | 0.29 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.1 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.196 | 1 | 0.070399 | 0.088233 | 0.087122 | 0.1938 | 0.1805 | 1.4228 | 1.4364 | 891.0596 | 891.0532 | 889.5976 | 1.462 | 889.5076 | 1.5457 | 1.01 | 1.0937
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 90 | 80 | + | 8 | SAÍDA |  | 80 | + | 14 | 8 | 0.37 | 0.37 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.09 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.228 | 1 | 0.067885 | 0.11257 | 0.11186 | 0.1938 | 0.1805 | 1.5117 | 1.4364 | 891.0324 | 891.027 | 889.5704 | 1.462 | 889.4904 | 1.5366 | 1.01 | 1.0846
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 91 | 81 | + | 5 | PV | 92 | 81 | + | 15 | 15 | 4.46 | 4.46 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0.060342 | 1.357 | 1.3393 | 1.5781 | 1.4694 | 2.1196 | 1.8709 | 891.017 | 891.008 | 888.877 | 2.14 | 888.802 | 2.2059 | 1.01 | 1.0759
PV | 92 | 81 | + | 15 | SAÍDA |  | 82 | + | 000 | 17 | 0 | 4.46 | 0.8 |  | 5 | 10.13 | 0.15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0.026621 | 1.3513 | 1.3393 | 1.5781 | 1.4694 | 2.1196 | 1.8709 | 891.008 | 891.0035 | 888.802 | 2.2059 | 888.717 | 2.2864 | 1.0759 | 1.1564
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 93 | 83 | + | 5 | SAÍDA |  | 83 | + | 10 | 6 | 0.06 | 0.06 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.07 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.084 | 1 | 0.075427 | 0.018255 | 0.017426 | 0.1938 | 0.1805 | 0.9084 | 1.4364 | 890.9808 | 890.9763 | 889.5188 | 1.462 | 889.4588 | 1.5175 | 1.01 | 1.0655
LINHA VERDE_RUA AGAMENON MAGALHÃES_LOTE-06 | [18 empty] | REDE DE ÁGUA PLUVIAL | [18 empty] | 03/04
CURITIBA | [18 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
VÉRTICE | [10 empty] | ÁREA ( ha ) |  | COEFICIENTE |  | TEMPOS |  |  | GALERIA |  |  |  |  | DECLIVIDADES |  | VAZÕES |  |  |  | VELOCIDADE |  | COTAS
MONTANTE |  |  |  |  | JUSANTE |  |  |  |  | L ( m ) | TRECHO | ACUM. | ESCOAMENTO |  | TR | Tc | Tp | LINHA | DN |  |  | LÂMINA | CANAL | RUA | PROJ | ESCO | MÁX | CHEIO | Q ESCO | Q CHEIO | GREIDE |  | GERATRIZ INF. INTERNA |  |  |  | RECOBRIMENTO
TIPO |  | EST |  |  | TIPO |  | EST | [5 empty] | C | CN | (anos) | ( min.) | (min.) | TUBOS | ( m ) |  |  | D'ÁGUA | ( %) | ( % ) | ( m3 / s ) | ( m3 / s ) | ( m3 / s ) | ( m3 / s ) | (m / s) | (m / s) | MONT | JUS | MONT | H | JUS | H | MONT | JUS
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 94 | 84 | + | 18 | SAÍDA |  | 85 | + | 4 | 8 | 0.07 | 0.07 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.09 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.092 | 1 | 0.067885 | 0.021298 | 0.020921 | 0.1938 | 0.1805 | 0.95816 | 1.4364 | 890.951 | 890.9455 | 889.489 | 1.462 | 889.409 | 1.5366 | 1.01 | 1.0846
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 95 | 86 | + | 8 | SAÍDA |  | 86 | + | 13 | 8 | 0.09 | 0.09 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.08 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1.2086 | 1.2086 | 0.027383 | 0.027155 | 0.21305 | 0.19843 | 1.1053 | 1.5791 | 890.8676 | 890.7709 | 889.4056 | 1.462 | 889.3089 | 1.462 | 1.01 | 1.01
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 96 | 87 | + | 18 | SAÍDA |  | 88 | + | 5 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.05 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.08 | 3.1513 | 3.1513 | 0.030425 | 0.02803 | 0.34403 | 0.32042 | 1.5666 | 2.5498 | 889.9136 | 889.6615 | 888.4516 | 1.462 | 888.1995 | 1.462 | 1.01 | 1.01
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 97 | 89 | + | 8 | SAÍDA |  | 89 | + | 13 | 7 | 0.12 | 0.12 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.06 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 2.1035 | 2.1035 | 0.03651 | 0.035825 | 0.28108 | 0.26179 | 1.4582 | 2.0832 | 888.8385 | 888.6913 | 887.3765 | 1.462 | 887.2293 | 1.462 | 1.01 | 1.01
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 98 | 90 | + | 000 | PV | 99 | 90 | + | 15 | 17 | 0.69 | 0.69 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.17 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.276 | 0.80814 | 0.80814 | 0.20993 | 0.20699 | 0.51372 | 0.4784 | 1.63 | 1.692 | 888.5353 | 888.3979 | 886.8473 | 1.688 | 886.7099 | 1.688 | 1.01 | 1.01
PV | 99 | 90 | + | 15 | SAÍDA |  | 91 | + | 000 | 27 | 1.22 | 1.91 | 0.8 |  | 5 | 10.17 | 0.28 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.496 | 0.5 | 0.003836 | 0.57798 | 0.57181 | 0.87033 | 0.81041 | 1.7466 | 1.6123 | 888.3979 | 888.3969 | 886.5099 | 1.888 | 886.3749 | 2.022 | 0.984 | 1.118
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 100 | 91 | + | 15 | SAÍDA |  | 92 | 0 | 1 | 8 | 0.07 | 0.07 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.09 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.092 | 1 | 0.015536 | 0.021298 | 0.020921 | 0.1938 | 0.1805 | 0.95816 | 1.4364 | 888.3937 | 888.3925 | 886.9317 | 1.462 | 886.8518 | 1.5408 | 1.01 | 1.0888
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 101 | 93 | + | 5 | SAÍDA |  | 93 | + | 10 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.09 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.108 | 1 | 0.012946 | 0.030425 | 0.028753 | 0.1938 | 0.1805 | 1.0504 | 1.4364 | 888.3875 | 888.3865 | 886.9255 | 1.462 | 886.8455 | 1.541 | 1.01 | 1.089
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | 102 | 94 | + | 8 | PV | 103 | 94 | + | 8 | 7 | 0.79 | 0.79 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.09 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.348 | 0.5 | 0 | 0.24036 | 0.23972 | 0.40408 | 0.3763 | 1.4097 | 1.3309 | 888.3828 | 888.3828 | 886.6948 | 1.688 | 886.6598 | 1.723 | 1.01 | 1.045
PV | 103 | 94 | + | 8 | CX | 104 | 94 | + | 17 | 16 | 0 | 0.79 | 0.8 |  | 5 | 10.09 | 0.2 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.342 | 0.5 | 0.011652 | 0.23967 | 0.23324 | 0.40408 | 0.3763 | 1.4009 | 1.3309 | 888.3828 | 888.3809 | 886.6948 | 1.688 | 886.6148 | 1.7661 | 1.01 | 1.0881
CX | 104 | 94 | + | 17 | SAÍDA |  | 95 | + | 2 | 8 | 0.04 | 0.83 | 0.8 |  | 5 | 10.29 | 0.1 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.354 | 0.5 | 0.012946 | 0.25021 | 0.24619 | 0.40408 | 0.3763 | 1.4182 | 1.3309 | 888.3809 | 888.3799 | 886.6148 | 1.7661 | 886.5748 | 1.8051 | 1.0881 | 1.1271
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | 105 | 96 | + | 10 | L | 0 | 96 | + | 11 | 4 | 0.11 | 0.11 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.05 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.116 | 1 | 0.0051786 | 0.033468 | 0.033065 | 0.1938 | 0.1805 | 1.0931 | 1.4364 | 888.3741 | 888.3739 | 886.9121 | 1.462 | 886.8721 | 1.5018 | 1.01 | 1.0498
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 106 | 97 | + | 10 | PV | 107 | 97 | + | 10 | 10 | 0.61 | 0.61 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.13 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.294 | 0.5 | 0 | 0.18559 | 0.18166 | 0.40408 | 0.3763 | 1.3185 | 1.3309 | 888.3699 | 888.3699 | 886.6819 | 1.688 | 886.6319 | 1.738 | 1.01 | 1.06
PV | 107 | 97 | + | 10 | L | 0 | 97 | + | 13 | 6 | 0 | 0.61 | 0.8 |  | 5 | 10.13 | 0.08 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.294 | 0.5 | 0.010357 | 0.18483 | 0.18166 | 0.40408 | 0.3763 | 1.3185 | 1.3309 | 888.3699 | 888.3693 | 886.6319 | 1.738 | 886.6019 | 1.7674 | 1.06 | 1.0894
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 63 | 100 | + | 2 | CL | 64 | 101 | + | 14 | 32 | 0.24 | 0.24 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.37 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.176 | 1 | 0.020714 | 0.07302 | 0.072184 | 0.1938 | 0.1805 | 1.3554 | 1.4364 | 888.3592 | 888.3525 | 886.8972 | 1.462 | 886.5772 | 1.7754 | 1.01 | 1.3234
CL | 64 | 101 | + | 14 | PV | 65 | 103 | + | 6 | 32 | 0 | 0.24 | 0.8 |  | 5 | 10.37 | 0.37 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.172 | 1 | 0.056185 | 0.072167 | 0.06928 | 0.1938 | 0.1805 | 1.3408 | 1.4364 | 888.3525 | 888.3345 | 886.5772 | 1.7754 | 886.2572 | 2.0774 | 1.3234 | 1.6254
PV | 65 | 103 | + | 6 | PV | 66 | 104 | + | 18 | 32 | 0.39 | 0.63 | 0.8 |  | 5 | 10.74 | 0.4 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.294 | 0.5 | 1.408 | 0.18725 | 0.18166 | 0.40408 | 0.3763 | 1.3185 | 1.3309 | 888.3345 | 887.884 | 886.0572 | 2.2774 | 885.8972 | 1.9868 | 1.5994 | 1.3088
PV | 66 | 104 | + | 18 | CL | 67 | 106 | + | 10 | 31 | 5.44 | 6.07 | 0.8 |  | 5 | 11.14 | 0.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 2 | 2.5952 | 1.7818 | 1.7711 | 3.1563 | 2.9387 | 3.9135 | 3.7417 | 887.884 | 887.0795 | 885.4972 | 2.3868 | 884.8772 | 2.2023 | 1.2568 | 1.0723
CL | 67 | 106 | + | 10 | PV | 74 | 107 | + | 6 | 13 | 0 | 6.07 | 0.8 |  | 5 | 11.28 | 0.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.46 | 3.8555 | 2.1056 | 1.7741 | 1.7657 | 4.3823 | 4.0802 | 5.0055 | 5.1951 | 887.0795 | 886.8057 | 884.8772 | 2.2023 | 884.3759 | 2.4298 | 1.0723 | 1.2998
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | 69 | 113 | + | 7 | CL | 70 | 111 | + | 15 | 32 | 0.24 | 0.24 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.28 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.144 | 1.0551 | 1.0551 | 0.07302 | 0.068984 | 0.58698 | 0.54662 | 1.322 | 1.9333 | 887.0656 | 886.7279 | 885.3776 | 1.688 | 885.0399 | 1.688 | 1.01 | 1.01
CL | 70 | 111 | + | 15 | PV | 71 | 110 | + | 000 | 35 | 0.4 | 0.64 | 0.8 |  | 5 | 10.28 | 0.57 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.354 | 0.3 | 0.080281 | 0.19299 | 0.1907 | 0.313 | 0.29148 | 1.0985 | 1.0309 | 886.7279 | 886.6998 | 885.0399 | 1.688 | 884.9349 | 1.7649 | 1.01 | 1.0869
PV | 71 | 110 | + | 000 | CL | 72 | 108 | + | 5 | 35 | 0.34 | 0.98 | 0.8 |  | 5 | 10.85 | 0.57 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.486 | 0.3 | 0.017895 | 0.29027 | 0.28816 | 0.313 | 0.29148 | 1.1745 | 1.0309 | 886.6998 | 886.6936 | 884.9349 | 1.7649 | 884.8299 | 1.8636 | 1.0869 | 1.1856
CL | 72 | 108 | + | 5 | PV | 74 | 107 | + | 6 | 18 | 0.61 | 1.59 | 0.8 |  | 5 | 11.42 | 0.29 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | -0.62313 | 0.46271 | 0.29128 | 0.313 | 0.29148 | 1.0302 | 1.0309 | 886.6936 | 886.8057 | 884.8299 | 1.8636 | 884.7759 | 2.0298 | 1.1856 | 1.3518
LINHA VERDE_RUA AGAMENON MAGALHÃES_LOTE-06 | [18 empty] | REDE DE ÁGUA PLUVIAL | [18 empty] | 04/04
CURITIBA | [18 empty] | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
VÉRTICE | [10 empty] | ÁREA ( ha ) |  | COEFICIENTE |  | TEMPOS |  |  | GALERIA |  |  |  |  | DECLIVIDADES |  | VAZÕES |  |  |  | VELOCIDADE |  | COTAS
MONTANTE |  |  |  |  | JUSANTE |  |  |  |  | L ( m ) | TRECHO | ACUM. | ESCOAMENTO |  | TR | Tc | Tp | LINHA | DN |  |  | LÂMINA | CANAL | RUA | PROJ | ESCO | MÁX | CHEIO | Q ESCO | Q CHEIO | GREIDE |  | GERATRIZ INF. INTERNA |  |  |  | RECOBRIMENTO
TIPO |  | EST |  |  | TIPO |  | EST | [5 empty] | C | CN | (anos) | ( min.) | (min.) | TUBOS | ( m ) |  |  | D'ÁGUA | ( %) | ( % ) | ( m3 / s ) | ( m3 / s ) | ( m3 / s ) | ( m3 / s ) | (m / s) | (m / s) | MONT | JUS | MONT | H | JUS | H | MONT | JUS
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | 73 | 107 | + | 000 | PV | 74 | 107 | + | 6 | 15 | 0.32 | 0.32 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.17 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.208 | 1 | 0.55626 | 0.097361 | 0.096329 | 0.1938 | 0.1805 | 1.4588 | 1.4364 | 886.8892 | 886.8057 | 885.4272 | 1.462 | 885.2772 | 1.5286 | 1.01 | 1.0766
PV | 74 | 107 | + | 6 | EXISTENTE |  | 107 | + | 6 | 70 | 7.66 | 7.98 | 0.8 |  | 5 | 10.17 | 0.55 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.972 | 0.51071 | 0 | 2.4148 | 2.3878 | 2.5937 | 2.4148 | 2.4332 | 2.1352 | 886.8057 | 886.8057 | #REF! | 2.6298 | 883.8184 | 2.9873 | 1.2738 | 1.6313
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | 75 | 115 | + | 13 | PV | 76 | 116 | + | 000 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.8 |  | 5 | 10 | 0.17 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.136 | 1 | 0.71583 | 0.045638 | 0.044889 | 0.1938 | 0.1805 | 1.1914 | 1.4364 | 887.0182 | 886.9108 | 885.5562 | 1.462 | 885.4062 | 1.5046 | 1.01 | 1.0526
PV | 76 | 116 | + | 000 | EXISTENTE |  | 116 | + | 000 | 1 | 0 | 0.15 | 0.8 |  | 5 | 10.17 | 0.01 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.136 | 1 | 0 | 0.045391 | 0.044889 | 0.1938 | 0.1805 | 1.1914 | 1.4364 | 886.9108 | 886.9108 | 885.4062 | 1.5046 | 885.3962 | 1.5146 | 1.0526 | 1.0626
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 0 | 76 | + | 5 | EXISTENTE |  | 78 | + | 4 | 39 | 153.82 | 153.82 | H U T | 90 | 25 | 22.942 | 0.14 | 1 | 3.5 | X | 2.7 | 1.8972 | 0.71538 | 0.090513 | 28.6594 | 35.1678 | 55.46 | 44.4581 | 5.2962 | 4.7046 | 891.1076 | 891.0723 | 887.927 | 3.1806 | 887.648 | 3.4243 | 0.12955 | 0.37325
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 0 | 96 | + | 3 | EXISTENTE |  | 97 | + | 8 | 25 | 168.71 | 168.71 | H U T | 90 | 25 | 24.28 | 0.12 | 1 | 3.7 | X | 2.3 | 1.913 | 0.3 | 0.020714 | 30.675 | 28.6463 | 36.4843 | 28.5343 | 4.0473 | 3.353 | 888.3755 | 888.3703 | 884.575 | 3.8005 | 884.5 | 3.8703 | 0.55052 | 0.62034
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 0 | 97 | + | 8 | SAÍDA |  | 98 | + | 11 | 25 | 169.41 | 169.41 | H U T | 90 | 25 | 24.4 | 0.13 | 1 | 4 | X | 3 | 1.8184 | 0.3 | 0.019057 | 30.7346 | 25.7106 | 49.484 | 39.5384 | 3.5347 | 3.2949 | 888.3703 | 888.3656 | 884.5 | 3.8703 | 884.425 | 3.9406 | 0.62034 | 0.69058
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hut Dimensionamento
HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIANGULAR
| Rodovia : |  | 0
| Trecho : |  | OBRA: | LINHA VERDE_RUA AGAMENON MAGALHÃES_LOTE-06
| Sub-Trecho : |  | 0
| HUT nº: | 1 | Bacia nº | 113 | Estaca: | 76 | + | 5 | OBS | 0
Rio :
Características da Bacia Hidrográfica
A = |  | 1.5382 | km2 | L = |  | 1.56 | km | H = |  | 40 | m
| K = | 0 | [6 empty] | CN = | 90
|  |  |  | Tc = |  | 0.38237 | horas
Elementos do Hidrograma
Tp = | 0.26766 | h | Tb = | 0.71464 | h | Tu = | 0.076473 | h | Qp = | 11.9536 | m3/s
|  |  |  | Tr = |  | 25 | anos
Cálculo das Precipitações Efetivas
| t (h) | 0.076473 | 0.15295 | 0.22942 | 0.30589 | 0.38237 | 0.45884 | 0.53531 | 0.61179 | 0.68826
| Po (cm) | 1.7906 | 3.0494 | 3.9726 | 4.6717 | 5.2145 | 5.6447 | 5.9912 | 6.2742 | 6.5079
| P (cm) | 1.7906 | 3.0494 | 3.9726 | 4.6717 | 5.2145 | 5.6447 | 5.9912 | 6.2742 | 6.5079
| Pe (cm) | 0.37135 | 1.1635 | 1.8643 | 2.4344 | 2.8938 | 3.2659 | 3.5701 | 3.821 | 4.0298
| inc (cm) | 0.37135 | 0.79217 | 0.7008 | 0.57011 | 0.45937 | 0.37214 | 0.30417 | 0.25093 | 0.20881
Hidrograma de Projeto
rearr. | 0.30417 | 0.45937 | 0.79217 | 0.37135 | 0.7008 | 0.57011 | 0.37214 | 0.25093 | 0.20881 | Q (m3/s)
3.4151 | 1.0388 | [8 empty] | 1.0388
6.8303 | 2.0775 | 1.5688 | [7 empty] | 3.6463
10.2454 | 3.1163 | 3.1376 | 2.7054 | [6 empty] | 8.9593
10.9315 | 3.325 | 4.7064 | 5.4107 | 1.2682 | [5 empty] | 14.7104
8.8863 | 2.7029 | 5.0216 | 8.1161 | 2.5365 | 2.3933 |  |  |  |  | 20.7704
6.841 | 2.0808 | 4.0821 | 8.6596 | 3.8047 | 4.7866 | 1.947 |  |  |  | 25.3608
4.7958 | 1.4587 | 3.1425 | 7.0394 | 4.0595 | 7.18 | 3.894 | 1.2709 |  |  | 28.045
2.7505 | 0.83661 | 2.203 | 5.4193 | 3.3 | 7.6608 | 5.841 | 2.5418 | 0.85695 |  | 28.6594
0.70526 | 0.21452 | 1.2635 | 3.7991 | 2.5404 | 6.2275 | 6.2322 | 3.8127 | 1.7139 | 0.71313 | 26.5169
|  |  |  | Qmáx. = |  | 28.6594 | m3/s
Obra Recomendada :
HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIANGULAR
| Rodovia : |  | 0
| Trecho : |  | OBRA: | LINHA VERDE_RUA AGAMENON MAGALHÃES_LOTE-06
| Sub-Trecho : |  | 0
| HUT nº: | 2 | Bacia nº | 115 | Estaca: | 96 | + | 3 | OBS | 0
Rio :
Características da Bacia Hidrográfica
A = |  | 1.6871 | km2 | L = |  | 0 | km | H = |  | 0 | m
| K = | 0 | [6 empty] | CN = | 90
|  |  |  | Tc = |  | 0.40467 | horas
Elementos do Hidrograma
Tp = | 0.28327 | h | Tb = | 0.75632 | h | Tu = | 0.080933 | h | Qp = | 12.3882 | m3/s
|  |  |  | Tr = |  | 25 | anos
Cálculo das Precipitações Efetivas
| t (h) | 0.080933 | 0.16187 | 0.2428 | 0.32373 | 0.40467 | 0.4856 | 0.56653 | 0.64747 | 0.7284
| Po (cm) | 1.8761 | 3.1717 | 4.1087 | 4.8104 | 5.3501 | 5.7743 | 6.1135 | 6.3886 | 6.6144
| P (cm) | 1.8761 | 3.1717 | 4.1087 | 4.8104 | 5.3501 | 5.7743 | 6.1135 | 6.3886 | 6.6144
| Pe (cm) | 0.41618 | 1.252 | 1.9731 | 2.5506 | 3.0104 | 3.3793 | 3.6783 | 3.9231 | 4.1255
| inc (cm) | 0.41618 | 0.83583 | 0.72112 | 0.57746 | 0.45979 | 0.36888 | 0.29901 | 0.24486 | 0.20239
Hidrograma de Projeto
rearr. | 0.29901 | 0.45979 | 0.83583 | 0.41618 | 0.72112 | 0.57746 | 0.36888 | 0.24486 | 0.20239 | Q (m3/s)
3.5393 | 1.0583 | [8 empty] | 1.0583
7.0786 | 2.1166 | 1.6273 | [7 empty] | 3.7439
10.6179 | 3.1749 | 3.2547 | 2.9582 | [6 empty] | 9.3878
11.329 | 3.3875 | 4.882 | 5.9165 | 1.473 | [5 empty] | 15.659
9.2094 | 2.7537 | 5.209 | 8.8747 | 2.946 | 2.5523 |  |  |  |  | 22.3357
7.0898 | 2.1199 | 4.2344 | 9.4691 | 4.419 | 5.1046 | 2.0438 |  |  |  | 27.3907
4.9702 | 1.4861 | 3.2598 | 7.6975 | 4.7149 | 7.6568 | 4.0876 | 1.3056 |  |  | 30.2083
2.8505 | 0.85234 | 2.2852 | 5.9258 | 3.8328 | 8.1696 | 6.1314 | 2.6112 | 0.86663 |  | 30.675
0.7309 | 0.21855 | 1.3106 | 4.1542 | 2.9506 | 6.6411 | 6.542 | 3.9168 | 1.7333 | 0.71632 | 28.1835
|  |  |  | Qmáx. = |  | 30.675 | m3/s
Obra Recomendada :
HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIANGULAR
| Rodovia : |  | 0
| Trecho : |  | OBRA: | LINHA VERDE_RUA AGAMENON MAGALHÃES_LOTE-06
| Sub-Trecho : |  | 0
| HUT nº: | 3 | Bacia nº | 117 | Estaca: | 97 | + | 8 | OBS | 0
Rio :
Características da Bacia Hidrográfica
A = |  | 1.6941 | km2 | L = |  | 0 | km | H = |  | 0 | m
| K = | 0 | [6 empty] | CN = | 90
|  |  |  | Tc = |  | 0.40667 | horas
Elementos do Hidrograma
Tp = | 0.28467 | h | Tb = | 0.76006 | h | Tu = | 0.081333 | h | Qp = | 12.3784 | m3/s
|  |  |  | Tr = |  | 25 | anos
Cálculo das Precipitações Efetivas
| t (h) | 0.081333 | 0.16267 | 0.244 | 0.32533 | 0.40667 | 0.488 | 0.56933 | 0.65067 | 0.732
| Po (cm) | 1.8837 | 3.1824 | 4.1206 | 4.8224 | 5.3618 | 5.7854 | 6.124 | 6.3984 | 6.6235
| P (cm) | 1.8837 | 3.1824 | 4.1206 | 4.8224 | 5.3618 | 5.7854 | 6.124 | 6.3984 | 6.6235
| Pe (cm) | 0.42024 | 1.2599 | 1.9827 | 2.5607 | 3.0205 | 3.389 | 3.6876 | 3.9319 | 4.1337
| inc (cm) | 0.42024 | 0.83962 | 0.72283 | 0.57803 | 0.45977 | 0.36855 | 0.29853 | 0.2443 | 0.20181
Hidrograma de Projeto
rearr. | 0.29853 | 0.45977 | 0.83962 | 0.42024 | 0.72283 | 0.57803 | 0.36855 | 0.2443 | 0.20181 | Q (m3/s)
3.5365 | 1.0557 | [8 empty] | 1.0557
7.073 | 2.1115 | 1.626 | [7 empty] | 3.7375
10.6096 | 3.1672 | 3.2519 | 2.9693 | [6 empty] | 9.3885
11.3201 | 3.3793 | 4.8779 | 5.9387 | 1.4862 | [5 empty] | 15.6821
9.2021 | 2.7471 | 5.2046 | 8.908 | 2.9724 | 2.5563 |  |  |  |  | 22.3884
7.0842 | 2.1148 | 4.2308 | 9.5046 | 4.4586 | 5.1126 | 2.0442 |  |  |  | 27.4656
4.9662 | 1.4825 | 3.2571 | 7.7263 | 4.7572 | 7.6689 | 4.0884 | 1.3034 |  |  | 30.2838
2.8483 | 0.85029 | 2.2833 | 5.948 | 3.8671 | 8.1825 | 6.1326 | 2.6068 | 0.86398 |  | 30.7346
0.73033 | 0.21802 | 1.3095 | 4.1698 | 2.9771 | 6.6516 | 6.5433 | 3.9102 | 1.728 | 0.71371 | 28.2211
|  |  |  | Qmáx. = |  | 30.7346 | m3/s
Obra Recomendada :

## QUANT-DRE_LOTE_06
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UD. | QUANT.
180000 | DRENAGEM
GAP-2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS | m3 | 3753.837
GAP-4 | REATERRO MECÂNICO DE VALAS C/APILOAMENTO | m3 | 2357.726
GAP-9 | TRANSP. DE MATERIAIS DMT ATÉ 500m | m3 | 1396.111
GAP-18 | FORNEC/ASSENT. TUBO DE CONCRETO d= 0,40M SIMPLES | m | 378
GAP-19 | FORNEC/ASSENT. TUBO DE CONCRETO d= 0,40M ARMADO | m | 524
GAP-23 | FORNEC/ASSENT. TUBO DE CONCRETO d= 0,60M SIMPLES | m | 279
GAP-24 | FORNEC/ASSENT. TUBO DE CONCRETO d= 0,60M ARMADO | m | 28
GAP-25 | FORNEC/ASSENT. TUBO DE CONCRETO d= 0,80M ARMADO CA-1 | m | 17
GAP-26 | FORNEC/ASSENT. TUBO DE CONCRETO d= 0,80M ARMADO CA-2 | m | 10
GAP-27 | FORNEC/ASSENT. TUBO DE CONCRETO d= 1,00M ARMADO CA-1 | m | 88
GAP-28 | FORNEC/ASSENT. TUBO DE CONCRETO d= 1,00M ARMADO CA-2 | m | 28
GAP-29 | FORNEC/ASSENT. TUBO DE CONCRETO d= 1,20M ARMADO CA-1 | m | 58
GAP-30 | FORNEC/ASSENT. TUBO DE CONCRETO d= 1,20M ARAMDO CA-2 | m | 34
GAP-63 | CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES C/GRELHA DE CONCRETO - TIPO A | ud | 90
GAP-64 | CAIXA DE CAPTAÇÃO DUPLA C/GRELHA DE CONCRETO - TIPO A | ud | 5
GAP-63-B2 | CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES C/GRELHA DE CONCRETO - TIPO B (H ATÉ 2,0 m) | ud | 4
GAP-63-B3 | CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES C/GRELHA DE CONCRETO - TIPO B (H ATÉ 3,0 m) | ud | 21
GAP-64-B3 | CAIXA DE CAPTAÇÃO DUPLA C/GRELHA DE CONCRETO - TIPO B (H ATÉ 3,0 m) | ud | 1
GAP-69 | CAIXA DE LIGAÇÃO P/TUBO DE 0,40M | ud | 39
GAP-71 | CAIXA DE LIGAÇÃO P/TUBO DE 0,60M | ud | 16
GAP-72 | CAIXA DE LIGAÇÃO P/TUBO DE 0,80M | ud | 1
GAP-73 | CAIXA DE LIGAÇÃO P/TUBO DE 1,00M | ud | 6
GAP-74 | CAIXA DE LIGAÇÃO P/TUBO DE 1,20M | ud | 2
GAP-103 | POÇO DE VISITA P/TUBOS DE ATÉ 0,60M C/TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO | ud | 11
GAP-104 | POÇO DE VISITA P/TUBOS DE ATÉ 0,80M C/TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO | ud | 1
GAP-105 | POÇO DE VISITA P/TUBOS DE ATÉ 1,50M C/TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO | ud | 6
GAP-110 | LASTRO DE PEDRA AMARROADA | m3 | 242.763
GAP-111 | LASTRO DE BRITA | m3 | 76.752
GAP-119 | ESCORAMENTO LATERAL DE VALAS | m2 | 1359.7694
530141 | ABA PARA TUBO DE CONCRETO Ø 0.40M | ud | 30
530139 | ABA PARA TUBO DE CONCRETO Ø 0,60M | ud | 3
530143 | ABA PARA TUBO DE CONCRETO Ø 0.80M | ud | 1
530140 | ABA PARA TUBO DE CONCRETO Ø 1,00M | ud | 2
0 | ABA PARA TUBO DE CONCRETO Ø 1,20M | ud | 1
0 | DISSIPADOR DE ENERGIA NA SAÍDA DE BOCAS PARA Ø 0,30m A 0,60m (DEB 02) | ud | 3
0 | DISSIPADOR DE ENERGIA NA SAÍDA DE BOCAS PARA Ø 1,20m (DEB 06) | ud | 1
| EXECUÇÃO DE CORPO DE B.S.C.C (4,00 X 3,00) h < 1,00 m | m | 25
| EXECUÇÃO DE BOCA DE B.S.C.C (4,00 X 3,00) ESCONSIDADE = 0 | unid | 1
CORREDOR :
RUA : | LINHA VERDE_RUA AGAMENON MAGALHÃES_LOTE-06
TRECHO :